Dopřesnění položek výkazu výměr na akci:

„Stavební úpravy hygienického zařízení v objektu kuchyně a jídelny ZŠ Dukelské, čp. 166, Strakonice“

Položky č. 82 a č. 84 - 91 se tímto dodatkem ruší a nahrazují se níže uvedenými položkami.

| 82 | 766670021R00 | Montáž ocelové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku | kus | 22,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ocelová zárubeň š. 100 mm, dveře 600-800 mm, P a L |  | 22 |
|  |  | WC zámek : 10+1 |  | 11 |
|  |  | obyčejný : 2+2+2+2 |  | 8 |
|  |  | vložkový : 2+1 |  | 3 |
| 84 | M7662001 | Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 60x197, ozn. T1 | kus | 10,00000 |
|  |  | DOD zahrnuje : dveře dle výpisu prvků a v barvě světle šedé, ocelovou zárubeň š. 100 mm, kompletní kovové kování |  | 10 |
| 85 | M7662002 | Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 60x197, ozn. T2 | kus | 1,00000 |
|  |  | DOD zahrnuje : dveře dle výpisu prvků a v barvě světle šedé, ocelovou zárubeň š. 100 mm, kompletní kovové kování |  | 1 |
| 86 | M7662003 | Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x197, ozn. T3 | kus | 2,00000 |
|  |  | DOD zahrnuje : dveře dle výpisu prvků a v barvě světle šedé, s výřezem pro mřížku, ocelovou zárubeň š. 100 mm, kompletní kovové kování |  | 2 |
| 87 | M7662004 | Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x197, ozn. T4 | kus | 2,00000 |
|  |  | DOD zahrnuje : dveře dle výpisu prvků a v barvě světle šedé, s výřezem pro mřížku, ocelovou zárubeň š. 100 mm, kompletní kovové kování |  | 2 |
| 88 | M7662005 | Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x197, ozn. T5 | kus | 2,00000 |
|  |  | DOD zahrnuje : dveře dle výpisu prvků a v barvě světle šedé, s výřezem pro mřížku, ocelovou zárubeň š. 100 mm, kompletní kovové kování, piktogram Páni |  | 2 |
| 89 | M7662006 | Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 70x197, ozn. T6 | kus | 2,00000 |
|  |  | DOD zahrnuje : dveře dle výpisu prvků a v barvě světle šedé, ocelovou zárubeň š. 100 mm, kompletní kovové kování |  | 2 |
| 90 | M7662007 | Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x197, ozn. T7 | kus | 2,00000 |
|  |  | DOD zahrnuje : dveře dle výpisu prvků a v barvě světle šedé, s výřezem pro mřížku, ocelovou zárubeň š. 100 mm, kompletní kovové kování, piktogram Dámy |  | 2 |
| 91 | M7662008 | Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 60x197, ozn. T8 | kus | 1,00000 |
|  |  | DOD zahrnuje : dveře dle výpisu prvků a v barvě světle šedé, ocelovou zárubeň š. 100 mm, kompletní kovové kování |  | 1 |