## ELEKTROINSTALACE
Elektromontáže - C21M
poř.č. | popis položky | jedn. | množství | jedn.cena | montáž | jedn.cena | materiál
1 | trubka FXP-Turbo 16 | m | 490
2 | trubka FXPS 20 | m | 35
3 | trubka pancéř. HFBS 25 | m | 15
4 | krabice přístrojová univ. KI 68 L/1 | ks | 62
5 | krabice rozbočná KI 68 L/3 s víčkem | ks | 60
6 | krabice rozbočná IP54 | ks | 15
7 | svorka na pospojení | ks | 60
8 | vodič CYA 6 mm2 zž | m | 150
9 | kabel CYKY 2Ax1,5 mm2 | m | 45
10 | dtto 4Cx1,5 mm2 | m | 20
11 | dtto 3Cx1,5 mm2 | m | 170
12 | dtto 7Ax1,5 mm2 | m | 5
13 | dtto 3Cx2,5 mm2 | m | 270
14 | flexibilní kabel CMSM 4Cx1,5 mm2 | m | 15
15 | dtto H05VV-F 3Cx2,5 mm2 | m | 10
16 | vypínač 10A/230V, p.o. řaz. 1, Tango, do
| hořlavých povrchů | ks | 13
17 | vypínač 10A/230V, řaz. 1, IP44 | ks | 4
18 | zásuvka 16A/230V, p.o., Tango, do hořlavých
| povrchů, t.5519A-A02357 | ks | 28
19 | zásuvka 16A/230V, IP44 | ks | 13
20 | transformátor signalizace t.FLM 100, komplet | ks | 1
21 | signál. tlačítko se šňůrou t. FAP 2001, komplet | ks | 1
22 | potvrzovací tlačítko t. FAP 1001, komplet | ks | 1
23 | modul s alarmem t. FEH 2001, komplet | ks | 1
24 | atyp.plexi kryt na FEH 2001, IP 43 | ks | 1
25 | svítidlo zář. 2x58W, t.ZC258/15 PLEXI ZK, IP40 | ks | 8
26 | svítidlo zář. 2x36W, t.ZC236/15 PLEXI ZK, IP40 | ks | 8
27 | svítidlo zář. 2x58W, t.ZC258/15 PLEXI ZK, IP54 | ks | 2
28 | svítidlo zář. 2x36W, t.ZC236/15 PLEXI ZK, IP54 | ks | 4
29 | svítidlo zář. 2x18W, t.ZC218/15 PLEXI ZK, IP40 | ks | 4
30 | svítidlo zář. 2x36W, t.PROFI AC, IP 65 | ks | 1
31 | rozvaděč RS1 (specifikace dle výkr. E6) | ks | 7
32 | rozvaděč RS2 (specifikace dle výkr. E7) | ks | 3
33 | rozvaděč RS3 (specifikace dle výkr. E8) | ks | 1
34 | přímotop. konvektor t. ECOFLEX EL 20,
| 230V/2kW, IP24 | ks | 10
35 | dtto t. ECOFLEX EL 10, 230V/1kW | ks | 1
| dtto t. ECOFLEX EL 10, 230V/0,5kW | ks | 4
36 | ventilátor SILENT 200 CRZ, s doběh. 230V/14W | ks | 6
37 | izolační podložka na hořlavý podklad | m2 | 8
38 | výstražná tabulka A5 | ks | 11
39 | drát CYA 16 mm2 zž. | m | 55
39 | ukončení kabelů do 5x6 | ks | 65
40 | ukončení vodičů do 6 | ks | 50
41 | připojení přívodu ze stávají instal.šachty (SO01) | ks | 11
42 | připojení uzemnění konstrukce stánků,
| stáv. drát FeZn 8 (SO01) | ks | 22
43 | prořez
44 | doplňkové náklady
45 | HZS revizní zpráva
celkem
Celkem elektromontáže : (bez DPH)
DPH 20%
Celkem elektromontáže : (s DPH)