## Stavba
| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  | Datum:
| Stavba : | 1503 | Oprava soc. zařízení sport. areálu
| Objednatel : | STARZ Strakonice |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Zhotovitel : | bude vybrán |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Za zhotovitele : |  |  |  |  | Za objednatele :
| _______________ |  |  |  |  | _______________
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | %
DPH |  | 21 | %
Cena celkem za stavbu
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
01 | Oprava soc. zařízení v 1. N.P. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02 | Oprava soc. zařízení - invalidé |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Rekapitulace stavebních rozpočtů
Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
01 | 01 Oprava soc. zařízení v 1. N.P. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02 | 01 Oprava soc. zařízení - invalidé |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Rekapitulace stavebních dílů
Číslo a název dílu |  |  | % |  |  |  |  | HZS
61 | Upravy povrchů vnitřní | [6 empty] | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [6 empty] | 0
721 | Vnitřní kanalizace | [6 empty] | 0
722 | Vnitřní vodovod | [6 empty] | 0
725 | Zařizovací předměty | [6 empty] | 0
766 | Konstrukce truhlářské | [6 empty] | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [6 empty] | 0
781 | Obklady keramické | [6 empty] | 0
784 | Malby | [6 empty] | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [6 empty] | 0
96 | Bourání konstrukcí | [6 empty] | 0
97 | Prorážení otvorů | [6 empty] | 0
99 | Staveništní přesun hmot | [6 empty] | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [6 empty] | 0
M21 | Elektromontáže | [6 empty] | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [6 empty] | 0
Celkem za stavbu | [7 empty] | 0
Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů
Název vedlejšího nákladu | [5 empty] | Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky | [5 empty] | 0
Oborová přirážka | [5 empty] | 0
Přesun stavebních kapacit | [5 empty] | 0
Mimostaveništní doprava | [5 empty] | 0
Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
Provoz investora | [5 empty] | 0
Kompletační činnost (IČD) | [5 empty] | 0
Rezerva rozpočtu | [5 empty] | 0
Celkem za stavbu | [5 empty] | 0

## 01 01 KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 01 | Oprava soc. zařízení v 1. N.P. | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
01 |  | Oprava soc. zařízení v 1. N.P. |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1503 |  | Oprava soc. zařízení sport. areálu |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Bláha Pavel Ing. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | STARZ Strakonice
Dodavatel |  | bude vybrán |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 01 01 Rek
Stavba : |  | 1503 Oprava soc. zařízení sport. areálu |  |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | 01 Oprava soc. zařízení v 1. N.P. |  |  | Oprava soc. zařízení v 1. N.P.
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
0 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 1503 Oprava soc. zařízení sport. areálu |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | 01 Oprava soc. zařízení v 1. N.P. |  | Oprava soc. zařízení v 1. N.P.
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [8 empty] | 1
1 | 611421431RT2 | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 46.8 | 0 | 0 | 0.0179 | 0.83772 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 611471411R00 | Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm | m2 | 23.4 | 0 | 0 | 0.00768 | 0.17971 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 612421431RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 42.7284 | 0 | 0 | 0.0173 | 0.7392 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká doplnění z 50% pod obklady po otlučení | m2 | 89.91 | 0 | 0 | 0.04558 | 4.0981 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 612471411RT2 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi | m2 | 21.3642 | 0 | 0 | 0.003 | 0.064093 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 5.9188 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [8 empty] | 1
6 | 631312121R00 | Doplnění mazanin betonem po vybourání dlažby | m3 | 2.106 | 0 | 0 | 2.5 | 5.265 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 5.265 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [8 empty] | 1
7 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 46.8 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.001872 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0.001872 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [8 empty] | 1
8 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.936 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -0.936 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [8 empty] | 1
9 | 978011161R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % | m2 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.936 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 42.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.85457 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
11 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 89.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068 | -6.1139 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -7.9044 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [8 empty] | 1
12 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 11.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [8 empty] | 1
13 | 721210814R00 | Demontáž vpusti | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04285 | -0.0857 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
14 | 721211520RT1 | Vpusť podlahová litinová mřížka | kus | 2 | 0 | 0 | 0.07937 | 0.15874 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
15 | 721200001RA0 | Kanalizace vnitřní připojovací PVC | m | 12 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.00564 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
16 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.15874 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.16438 |  | -0.0857 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [8 empty] | 1
17 | 722200003RAB | Vodovod, potrubí připojovací vnitřní ochrana potrubí tepelněizolační skruží | m | 42 | 0 | 0 | 0.00079 | 0.03318 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.03318 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [8 empty] | 1
18 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01933 | -0.11598 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
19 | 725122221R00 | Pisoár s automatickým splachovačem | soubor | 3 | 0 | 0 | 0.016 | 0.048 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
20 | 725122813R00 | Demontáž pisoárů | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0172 | -0.0688 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
21 | 725220841R00 | Demontáž ocelové vany | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0329 | -0.0329 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
22 | 725530823R00 | Demontáž, zásobník elektrický tlakový | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.155 | -0.62 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
23 | 725840850R00 | Demontáž baterie sprch. | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00225 | -0.018 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
24 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná - vč. příslušenství standardní | kus | 8 | 0 | 0 | 0.00152 | 0.01216 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
25 | 725100001RA0 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 4 | 0 | 0 | 0.01867 | 0.07468 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
26 | 725100003RA0 | Vana, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 1 | 0 | 0 | 0.28735 | 0.28735 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
27 | 725100006RA0 | Klozet kombi | kus | 6 | 0 | 0 | 0.03212 | 0.19272 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
28 | 725100008RA0 | Ohřívač vody elektrický akumulační | kus | 4 | 0 | 0 | 0.13658 | 0.54632 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
29 | R položka | Úprava připojení zař. předmětů | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
30 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.06016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 1.1612 |  | -0.85568 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 1
31 | 766111820R00 | Demontáž dřevěných zástěn WC | m2 | 20.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01695 | -0.3451 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
32 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
33 | 767131111R00 | D+M zástěn WC | m2 | 20.36 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.001018 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.001018 |  | -0.3451 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [8 empty] | 1
34 | 771101116R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm | m2 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
35 | 771101142R00 | Hydroizolační stěrka dvouvrstvá | m2 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
36 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 46.8 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.009828 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
37 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 46.8 | 0 | 0 | 0.00475 | 0.2223 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
38 | 59764206 | Dlažba slinutá matná 300x600x9 mm | m2 | 47.736 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.91653 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 59764206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
39 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 1.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 1.1487 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [8 empty] | 1
40 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 89.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
41 | 781101142R00 | Hydroizolační stěrka dvouvrstvá | m2 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
42 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 89.91 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.018881 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
43 | 781475115R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele | m2 | 89.91 | 0 | 0 | 0.00465 | 0.41808 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
44 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních | m | 97.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
45 | 59760101.A | Lišta rohová , koutová, ukončovací | m | 97.34 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.021415 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 59760101.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
46 | 597813663 | Obkládačka světle šedá mat | m2 | 92.6073 | 0 | 0 | 0.0126 | 1.1669 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 597813663 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
47 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 1.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 1.6252 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [8 empty] | 1
48 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 89.5284 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.006267 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
49 | 784195212R00 | Malba tekutá otěruvzdorná, prodyšná, bílá, 2 x | m2 | 89.5284 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.013429 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.019696 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [8 empty] | 1
50 | R položka | Demontáž vypínačů a zásuvek | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
51 | R položka | D+M zásuvek a vypínačů | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [8 empty] | 1
52 | R položka | D+M ventil. mřížka 300/300 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [8 empty] | 1
53 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 10.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
54 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 40.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
55 | 979083116R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m | t | 10.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
56 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 10.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
57 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 10.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
58 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 10.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 02 01 KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 01 | Oprava soc. zařízení - invalidé | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
02 |  | Oprava soc. zařízení - invalidé |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1503 |  | Oprava soc. zařízení sport. areálu |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Bláha Pavel Ing. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | STARZ Strakonice
Dodavatel |  | bude vybrán |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 02 01 Rek
Stavba : |  | 1503 Oprava soc. zařízení sport. areálu |  |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | 02 Oprava soc. zařízení - invalidé |  |  | Oprava soc. zařízení - invalidé
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
0 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 02 01 Pol
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 1503 Oprava soc. zařízení sport. areálu |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | 02 Oprava soc. zařízení - invalidé |  | Oprava soc. zařízení - invalidé
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [8 empty] | 1
1 | 611421431RT2 | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 7.8 | 0 | 0 | 0.0179 | 0.13962 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 611471411R00 | Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm | m2 | 3.9 | 0 | 0 | 0.00768 | 0.029952 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 612421431RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 11.3934 | 0 | 0 | 0.0173 | 0.19711 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká doplnění z 50% pod obklady po otlučení | m2 | 22.34 | 0 | 0 | 0.04558 | 1.0183 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 612471411RT2 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi | m2 | 5.6967 | 0 | 0 | 0.003 | 0.01709 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 1.402 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [8 empty] | 1
6 | 631312121R00 | Doplnění mazanin betonem po vybourání dlažby | m3 | 0.39 | 0 | 0 | 2.5 | 0.975 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.975 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [8 empty] | 1
7 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 7.8 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.000312 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0.000312 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [8 empty] | 1
8 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.156 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -0.156 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [8 empty] | 1
9 | 978011161R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % | m2 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.156 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 11.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.22787 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
11 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 16.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068 | -1.1393 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -1.5232 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [8 empty] | 1
12 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 2.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [8 empty] | 1
13 | 721200001RA0 | Kanalizace vnitřní připojovací PVC | m | 6 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.00282 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.00282 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [8 empty] | 1
14 | 722200003RAB | Vodovod, potrubí připojovací vnitřní ochrana potrubí tepelněizolační skruží | m | 8 | 0 | 0 | 0.00079 | 0.00632 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.00632 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [8 empty] | 1
15 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01933 | -0.03866 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
16 | 725122221R00 | Pisoár s automatickým splachovačem | soubor | 2 | 0 | 0 | 0.016 | 0.032 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
17 | 725410812R00 | Vybourání pisoár. žlabu dl.2000 | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.079 | -0.079 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
18 | 725100001RA0 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 1 | 0 | 0 | 0.01867 | 0.01867 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
19 | 725100006RA0 | Klozet kombi | kus | 2 | 0 | 0 | 0.03212 | 0.06424 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
20 | R položka | Úprava připojení zař. předmětů | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
21 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.11491 |  | -0.11766 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 1
22 | 766111820R00 | Demontáž dřevěných zástěn WC | m2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01695 | -0.09492 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
23 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
24 | 767131111R00 | D+M zástěn WC | m2 | 5.6 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00028 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.00028 |  | -0.09492 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [8 empty] | 1
25 | 771101116R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm | m2 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
26 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 7.8 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.001638 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
27 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 7.8 | 0 | 0 | 0.00475 | 0.03705 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
28 | 59764206 | Dlažba slinutá matná 300x600x9 mm | m2 | 7.956 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.15276 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 59764206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
29 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0.19144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0.19144 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [8 empty] | 1
30 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 22.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
31 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 22.34 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.0046914 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
32 | 781475115R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele | m2 | 22.34 | 0 | 0 | 0.00465 | 0.10388 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
33 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních | m | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
34 | 59760101.A | Lišta rohová , koutová, ukončovací | m | 29.92 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.0065824 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 59760101.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
35 | 597813663 | Obkládačka světle šedá mat | m2 | 23.0102 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.28993 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 597813663 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
36 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.40508 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0.40508 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [8 empty] | 1
37 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 19.1934 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.0013435 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
38 | 784195212R00 | Malba tekutá otěruvzdorná prodyšná, bílá, 2 x | m2 | 19.1934 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.002879 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.0042225 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [8 empty] | 1
39 | R položka | D+M zásuvek a vypínačů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
40 | R položka | Demontáž vypínačů a zásuvek | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [8 empty] | 1
41 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
42 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 7.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
43 | 979083116R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m | t | 1.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
44 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 1.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
45 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 1.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
46 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0