## MaR Výkaz
| Projektová kancelář |  | Strakonice, Žižkova 476
| Ing. PAVEL HARANT |  | Tel. 608 98 35 34
Vytápění - vzduchotechnika
| Stavba: | KUCHYNĚ DOMOVA PRO SENIORY
RYBNIČNÍ 1282, STRAKONICE
MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
| Místo stavby: | Rybniční 1282, 386 01Strakonice
| Investor: | Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Jezerní 1281
| Část: | D.1.4.C MĚŘENÍ A REGULACE
| Proj. stupeň: | Dokumentace pro realizaci stavby
Číslo zakázky:
V Ý K A Z V Ý M Ě R
MĚŘENÍ A REGULACE
KUCHYNĚ DOMOVA PRO SENIORY
RYBNIČNÍ 1282, STRAKONICE
MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
| Vypracoval |  | Strakonice
| Josef Duspiva |  | leden 2017

## Výkaz výměr
VÝKAZ VÝMĚR - podklady pro ocenění zakázky
Stavba: |  | Kuchyně domova pro seniory
Lokalita: |  | Rybniční 1282, Strakonice
Soubor |  | Zařízení pro měření a regulaci
Značení | Dodavatel | Název položky/typ | MJ | Množ. | Cena za MJ | Cena celkem
1. Výpis materiálu MaR
1.1. Řídící systém
AS1 |  | Řídící automat | ks | 1 | 0 | 0
UA001 |  | Modul vstupů / výstupů | ks | 1 | 0 | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
1.2. Přístroje
ST0 |  | Teplotní čidlo venkovní teploty | ks | 1 | 0 | 0
ST1 |  | Teplotní čidlo venkovního vzduchu | ks | 1 | 0 | 0
ST2 |  | Teplotní čidlo odtahového vzduchu | ks | 1 | 0 | 0
ST3 |  | Teplotní čidlo rekuperátoru | ks | 1 | 0 | 0
ST4 |  | Teplotní čidlo vratné vody z ohřívače | ks | 1 | 0 | 0
ST5 |  | Teplotní čidlo prostorové | ks | 1 | 0 | 0
SE1 |  | Servopohon klapky přívodního vzduchu | ks | 1 | 0 | 0
SE2 |  | Servopohon klapky odvodního vzduchu | ks | 1 | 0 | 0
SE3 |  | Servopohon klapky rekuperátoru | ks | 1 | 0 | 0
SE4 |  | Servopohon trojcestného ventilu | ks | 1 | 0 | 0
SE5 |  | Servopohon klepky odtahu z konvektomatu | ks | 1 | 0 | 0
1MO1 |  | Termostat mrazové ochrany | ks | 1 | 0 | 0
DP1 |  | Manostat 50-500Pa | ks | 1 | 0 | 0
DP2 |  | Manostat 50-500Pa | ks | 1 | 0 | 0
DP3 |  | Manostat 50-500Pa | ks | 1 | 0 | 0
UI1 |  | Vzdálený ovladač | ks | 1 | 0 | 0
EH1 |  | Samoregulační topný kabel 10m | ks | 1 | 0 | 0
EH2 |  | Samoregulační topný kabel 30m | ks | 1 | 0 | 0
OVL_K |  | Skříňka spínací jednotky a kontrolky | ks | 1 | 0 | 0
OVL_K |  | Hlavice spínací jednotky | ks | 1 | 0 | 0
OVL_K |  | Těleso spínací jednotky | ks | 1 | 0 | 0
OVL_K |  | Hlavice kontrolky zelená | ks | 1 | 0 | 0
OVL_K |  | LED dioda kontrolky zelená | ks | 1 | 0 | 0
OVL_K |  | Spojovací díl jednotky | ks | 1 | 0 | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
1.3. Rozvaděč
Rozvaděč |  | OCEP 1000x600x200 včetně montážního plechu | ks | 1 | 0 | 0
QA1 |  | Hlavní vypínač 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0
FV1 |  | Svodič přepětí | ks | 1 | 0 | 0
FV2.1 |  | Podstupeň svodiče přepětí tlumivka 1 | ks | 1 | 0 | 0
FV2.2 |  | Podstupeň svodiče přepětí tlumivka 2 | ks | 1 | 0 | 0
FV3 |  | Podstupeň svodiče přepětí 3 | ks | 1 | 0 | 0
FA1 |  | Jistič-C10/3 | ks | 1 | 0 | 0
FA2 |  | Jistič-C10/3 | ks | 1 | 0 | 0
FA3 |  | Jistič-C20/3 | ks | 1 | 0 | 0
FAC1 |  | Jistič-C6/1 | ks | 1 | 0 | 0
FAC2 |  | Jistič-C2/1 | ks | 1 | 0 | 0
FA4 |  | Jistič-C4/1 | ks | 1 | 0 | 0
FAZ |  | Jistič-C6/1 | ks | 1 | 0 | 0
FATR |  | Jistič-C2/1 | ks | 1 | 0 | 0
FI1 |  | Proudový chránič-10/1N/B/003 | ks | 1 | 0 | 0
KAC1 |  | Relé ( 24VAC,2P/8A ) | ks | 1 | 0 | 0
KAC2 |  | Relé ( 24VAC,2P/8A ) | ks | 1 | 0 | 0
Z1 |  | Zásuvka přístrojová na DIN, koncová | ks | 1 | 0 | 0
TR1 |  | Oddělovací trafo 230/24V, 63VA | ks | 1 | 0 | 0
HL1 |  | Kontrolka vestavná bílá 24V AC komplet | ks | 1 | 0 | 0
HL2 |  | Kontrolka vestavná červená 24V AC komplet | ks | 1 | 0 | 0
TL1 |  | Tlačítko vestavné černé 1 x NO, komplet | ks | 1 | 0 | 0
|  | ( svorky, pojistky, průchodky, štítky, montážní a propojovací materiál......) viz. schéma rozvaděče | kplt | 1 | 0 | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
1.4. Kabely, instalační materiál
- |  | Kabel 5Jx10 | m | 50 | 0 | 0
- |  | Vodič CY 10ZŽ | m | 50 | 0 | 0
- |  | Kabel 4Jx1,5 | m | 8 | 0 | 0
- |  | Kabel 5Jx6 | m | 30 | 0 | 0
- |  | Kabel 3Jx1,5 | m | 140 | 0 | 0
- |  | Kabel stíněný 4Jx1,5 | m | 40 | 0 | 0
- |  | Kabel stíněný 7x1 | m | 15 | 0 | 0
- |  | Kabel stíněný 3x1 | m | 140 | 0 | 0
- |  | Kabel stíněný 2x1 | m | 295 | 0 | 0
- |  | Vodič CYA6 ZŽ | m | 30 | 0 | 0
- |  | Rošt 54/50 | m | 8 | 0 | 0
- |  | Rošt 54/150 | m | 8 | 0 | 0
- |  | Konzole 100 | ks | 4 | 0 | 0
- |  | Konzole 150 | ks | 4 | 0 | 0
- |  | Trubka pevná plast průměr 20 včetně příchytek | m | 18 | 0 | 0
- |  | Trubka ohebná plast průměr 20 včetně příchyt. | m | 2 | 0 | 0
|  | Žlab vkládací plast 120x40 | m | 14 | 0 | 0
|  | Lišta vkládací 40x40 | m | 45 | 0 | 0
|  | Lišta vkládací 18x13 | m | 12 | 0 | 0
|  | Podružný montážní materiál materiál ( šrouby, závěsný materiál, krabice, stahovací pásky, atd. ) | kplt | 1 | 0 | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
1.5. Ostatní
- | - | Montážní práce | kpl | 1 | 0 | 0
- | - | Přizemnění výfukové hlavice | kpl | 1 | 0 | 0
- | - | Zaregulování, uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 | 0
- | - | Výroba rozvaděče | kpl | 1 | 0 | 0
- | - | SW práce | dat.bod | 1 | 0 | 0
- | - | Vizualizace, WEBserver | kpl | 1 | 0 | 0
- | - | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
- | - | Revize | kpl | 1 | 0 | 0
- | - | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
- | - | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
REKAPITULACE:
|  | Dodávka celkem |  |  |  | 0
|  | Montáž, ostatní celkem |  |  |  | 0
|  | Cena celkem bez DPH v KČ |  |  |  | 0