## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 11 | Dle PD | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 01 |  | ZŠ Strakonice |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 100
170103 |  | Oprava gymnastického sálu |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | BLACKBACK s.r.o.,Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9 |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | BLACKBACK s.r.o., P. Bezruče 632, Strakonice 386 01
Objednatel |  | ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÁ, DUKELSKÁ 166 DUKELSKÁ 166, 386 01 STRAKONICE
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 160316
Rozpočtoval |  | Miroslava Jahodová |  | Počet listů | 7
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Nedílnou součástí je projektová dokumentacepro výběr dodavatele stavby VDS z ledna 2017.

## Rekapitulace
Stavba : |  | 170103 Oprava gymnastického sálu |  |  | Rozpočet : | 11
Objekt : |  | SO 01 ZŠ Strakonice |  |  | Dle PD
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
01 | Přípravné práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotechnická instalace vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7631 | Konstrukce podhledu tělocvičny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7666 | Interiér |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | Otvorové prvky z plastu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 B | Sportovní podlaha tělocvičny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 170103 Oprava gymnastického sálu |  | Rozpočet: | 11
Objekt : |  | SO 01 ZŠ Strakonice |  | Dle PD
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 01 | Přípravné práce |  |  |  |  | 1
1 | 01 01 | Vyklizení nářadí, demont. nářadí ze stěn, vyklizení a zpět. úklid nářaďoven, zpětná montáž | hod | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 01 Přípravné práce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 1
4 | 612421331R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových | m2 | 105.4669 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01694
5 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 9.7 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04766
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 1
7 | 622422521R01 | Oprava vnějších omítek ostění po výměně oken | m2 | 3.9825 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05351
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 1
8 | 631311114U00 | Vyčištění podkladní vrstvy, penetrace podkladu příprava pro vyspravení | m2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.004
9 | 631311121R12 | Vyspravení děr v mazanině opravnou hmotou | m2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.011
10 | 632421203RT1 | Potěr samonivel, vč. penetrace WEBER Saint-Gobain, strojní zprac., tl.3 mm weber.floor 4150 | m2 | 100.15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00557
11 | 633811111U00 | Broušení podlahy betonové tl. 2 - 3 mm | m2 | 100.15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 1
14 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 70 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00158
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 1
16 | 952901114R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | m2 | 100.15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
17 | 952902110R00 | Průběžný úklid chodby při provádění prací čištění zametáním chodbách | m2 | 860 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
18 | 95 02 | Ochranné protiprašné opatření - zakrytí dveří | m2 | 13.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.18
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 1
23 | 766411811R00 | Demontáž dřev. obložení ústředního topení | m2 | 18.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
24 | 766825921R00 | Demontáž sport. vybavení - žebřiny | m2 | 16.62 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
25 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 42.32 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
26 | 776511810RT1 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 100.15 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
27 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 164.2669 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
28 | 965042241RT5 | Očištění zbytků lepidla pod odstr. PVC | m2 | 100.15 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
29 | 965081812R00 | Bourání parapetů teracových tl. nad 1 cm, pl. 1 m2 | m2 | 1.947 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
30 | 968061113R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 | kus | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
31 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
32 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 | m2 | 13.0538 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00092
33 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod obkladem a pod zrcadlem | m2 | 11.4083 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
34 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 4.5 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
35 | 8901111U00 | Demontáž elekto stávajících rozvodů a svítidel | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
40 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3.2652 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
41 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km cca do 10 km | t | 65.3046 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
42 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 3.2652 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
43 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 9.7957 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
44 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 3.2652 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
45 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 3.2652 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 1
46 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 6.4048 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace vnitřní |  |  |  |  | 1
47 | 720 01 | Doplnit | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
50 | 998721201R00 | Přesun hmot pro ZTI, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace vnitřní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 1
51 | 730 01 | D+M viz samostatný výkaz výměr | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
53 | 998731201R00 | Přesun hmot pro ÚT, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 7631 | Konstrukce podhledu tělocvičny |  |  |  |  | 1
54 | 7631 01 | D+M podhled typ 1 - PPSDK - SDK podhled plný dle PD | m2 | 10.71 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
55 | 7631 02 | D+M podhled typ 2 - PM - akustický, mech. odolný přesný popis PD | m2 | 58.75 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
57 | 998763201R01 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 7631 Konstrukce podhledu tělocvičny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 1
58 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
59 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
60 | 54913711.M | Kování nerez klika - klika viz PD | kus | 2 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 54913711.M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0001
61 | 61168804 | Dveře vnitřní Sapeli Elegant HPL 1kř. 90x197 barva bílá, částečně prosklené, polep viz PD, sklo | kus | 2 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 61168804 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.022
63 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 7666 | Interiér |  |  |  |  | 1
64 | 7666 01 | D+M ochrana stěn barevné lamino dle PD | m2 | 58.8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
65 | 7666 02 | D+M zrcadlo / viz PD | m2 | 7.7 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
66 | 7666 03 | D+M zakrytí oken sítěmi | ks | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
68 | 998766201R03 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 7666 Interiér |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
69 | 767 01 | Zpětná montáž prvků ukotvených do stěn ribstole včetně repase | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
70 | 767 02 | D+M ribstole nové celkem 4x; podrobný popis viz PD, cena komplet | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
72 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  |  | 1
73 | 769 | Plast. okna šestikomor. profily, bílé, izol.trojsk Uw = max. 0,8 W/m2K - podrobný popis dle PD |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
74 | 769 01 | Dodání oken dle výpisu 1470 x 1470 mm sklopné | kpl | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
75 | 769 02 | Montáž okenní sestavy vč vnitř. i vnějších pásků | kpl | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
77 | 998766201R01 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 769 Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 775 B | Sportovní podlaha tělocvičny |  |  |  |  | 1
78 | 775 01 | D+M multifunkční povrch tl. 6,5mm dod. vč. instalace a prořezu, celoplošné lepení - popis PD | m2 | 100.15 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
79 | 775 02 | Provedení lajnování , značky | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
81 | 998775203R00 | Přesun hmot pro sport. podlahy výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 775 B Sportovní podlaha tělocvičny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
82 | 783812110R00 | Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmel | m2 | 20.5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00156
83 | 783 01 | Nátěry - ocelové zárubně 1kř.dveří | m2 | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  |  | 1
87 | 784165222R00 | Malba tekutá HET barva extra bílá 2x, vč. penetrace | m2 | 88.3 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00023
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 1
89 | 210 01 | D+M elektrorozvody včetně montáže | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Rekapitulace UT
KONTROLNÍ ROZPOČET
OPRAVA GYMNASTICKÉHO SÁLU
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÁ, DUKELSKÁ 166, DUKELSKÁ 166, 386 01 STRAKONICE
Zařízení pro vytápění staveb
Rekapitulace objektů stavby
713 | Izolace tepelné |  | 0
731 | Kotelny |  | 0
732 | Strojovny |  | 0
733 | Rozvod potrubí UT |  | 0
734 | Armatury |  | 0
783 | Nátěry |  | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0
736 | Demontáže pro UT |  | 0
827 | Ústřední vytápění HZS |  | 0
| Celkem dodávka (bez DPH) | 0.21 | 0
rozpis DPH
| sazba 21% |  | 0
| Celková cena s DPH |  | 0
Poznámka:
Pro realizaci stavby musí být zpracována realizační PD a výkaz výměr dopřesněn

## UT
Stavba: |  | Oprava gymnastického sálu Strakonice
Objekt: |  | SO.01
Místo: |  | Dukelská 166, Strakonice 386 01 |  | Datum: |  | 2017-01-11
Objednatel: |  | Základní škola Dukelská, Dukelská 166 |  | Projektant: |  | Ing. Pavel Mika
Zhotovitel: |  | - |  | Zpracovatel:
Ústřední vytápění
K/P | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
733 |  | Rozvod potrubí UT |  |  |  | 0
1 | 733113114 | Příplatek k ceně za zhotovení přípojky ocelové DN 20 na stávajícím potrubí | kus | 2 |  | 0
2 | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 5 |  | 0
3 | 733222103 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | m | 10 |  | 0
4 | 733222104 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1,5 | m | 15 |  | 0
5 | 733222105 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 | m | 15 |  | 0
6 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 45 |  | 0
7 | 733291904 | Propojení potrubí měděného s ocelovou odbočkou při opravě D 22x1,5 mm | kus | 2 |  | 0
8 | 733 22-4222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z potrubí D 15x1 | ks | 12 |  | 0
9 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 136.54 |  | 0
734 |  | Armatury |  |  |  | 0
1 | 734209115 | Montáž závitových armatur se dvěma závity y G 1" | kus | 1 |  | 0
2 | 734229142 | Montáž radiátorového šroubení Vekolux a Multilux ,rozteč 50mm | kus | 6 |  | 0
3 | 734291973 | Montáž hlavice ruční a termostatické | kus | 6 |  | 0
4 | 734494214 | Návarek s trubkovým závitem,jakost mat. 11 353.0 G 3/4" | kus | 1 |  | 0
5 | 734 05-0001 | Zonový ventil Siemens typ SVI 46.25/STA23,DN 25,kv=5,0m3/h | ks | 1 |  | 0
6 | 734 10-0100 | Radiátorové šroubení VEKOLUX 0530-50,00 pro otopná tělesa ventil kompakt přímé provedení - 50mm | ks/ko | 6 |  | 0
7 | 734 10-0276a | Svěrné šroubení Heimeier G 3/4"/15-3831-15.351 + opěrné pouzdro 15-1300-15.170 | ks | 12 |  | 0
8 | 734 10-0291 | Ruční hlavice Heimeier typ s rýhovanou maticí M30x1,5 2001-00.325-bílá | ks | 6 |  | 0
9 | 734 12-0200 | Prostorový termostat programovatelný Honeywell typ CM 707 (CM 27) | ks | 1 |  | 0
10 | 998734201 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m | % | 89.76 |  | 0
735 |  | Otopná tělesa |  |  |  | 0
1 | 735000912 | Regulace otopného systému při opravách-vyregulování radiátorových ventilů s ručním ovládáním | kus | 6 |  | 0
2 | 735152558 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1100 mm | kus | 6 |  | 0
3 | 735159220 | Odpojení a připojení těles panelových dvouřadých po malbě délky do 2000 mm | kus | 6 |  | 0
4 | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | % | 306.88 |  | 0
5 | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | % | 281.85 |  | 0
736 |  | Demontáže pro ÚT |  |  |  | 0
1 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 25 | m | 55 |  | 0
2 | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.2 |  | 0
3 | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 12 |  | 0
4 | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.02 |  | 0
5 | 735411812 | Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 do 1600 mm | kus | 6 |  | 0
6 | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.2 |  | 0
827 |  | Ústřední vytápění HZS |  |  |  | 0
1 | 827 00-0000 | Vypuštění části otopného systému před úpravou | hod | 4 |  | 0
2 | 827 00-0001 | Topná zkouška dle požadavků ČSN 06 0310 | hod | 16 |  | 0
3 | 827 00-0002 | Napuštění otopného systému-proplach | hod | 4 |  | 0
4 | 827 00-0003 | Hydraulické zaregulování otopného systému | hod | 10 |  | 0
|  | Objekt celkem |  |  |  | 0

## ZTI
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Oprava gymnastického sálu Strakonice
Objekt: |  |  | SO.01
Místo: |  |  | Dukelská 166, Strakonice 386 01 |  | Datum: |  | 2017-01-11
Objednatel: |  |  | Základní škola Dukelská, Dukelská 166 |  | Projektant: |  | BLACKBACK s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | - |  | Zpracovatel: |  | BLACKBACK s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] bez DPH | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0 |  |  |  | 20.574 |  | 0.16418 |  | 0.247 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [6 empty] | 0 |  |  |  | 6.678 |  | 0.0948 |  | 0.18 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3.258 |  | 0.0948 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 612335101 | Cementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.539 | 1.539 | 0.0474 | 0.0474 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 267920968
2 | K | 612335111 | Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.719 | 1.719 | 0.0474 | 0.0474 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1584823238
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3.42 |  | 0 |  | 0.18 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm | m | 10 |  |  | 0 |  | základní | 0.342 | 3.42 | 0 | 0 | 0.018 | 0.18 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 93712019
| PSV - Práce a dodávky PSV | [6 empty] | 0 |  |  |  | 13.896 |  | 0.06938 |  | 0.067 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [6 empty] | 0 |  |  |  | 13.896 |  | 0.06938 |  | 0.067 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 722130236 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80 | m | 10 |  |  | 0 |  | základní | 0.739 | 7.39 | 0.0064 | 0.064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -910352753
5 | K | 722130803 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80 | m | 10 |  |  | 0 |  | základní | 0.239 | 2.39 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.067 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2075980653
6 | K | 722130916 | Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 80 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1913543083
7 | K | 722131936 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 80 | kus | 2 |  |  | 0 |  | základní | 1.104 | 2.208 | 0.00169 | 0.00338 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1217150763
8 | K | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0.165 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2034435131
9 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 80 | m | 10 |  |  | 0 |  | základní | 0.067 | 0.67 | 0.00019 | 0.0019 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 778169314
10 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 10 |  |  | 0 |  | základní | 0.082 | 0.82 | 1e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 486379285

## ELEKTRO
Výkaz výměr materiálu - OPRAVA GYMNASTICKÉHO SÁLU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÁ, Strakonice
P.č. | Specifikace materiálu - silnoproud a slaboproud | MJ | množství | cena dodávka / MJ | celkem dodávka (Kč) | cena montáž / MJ | celkem montáž (Kč)
1. | Kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 100 |  | 0 |  | 0
2. | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 100 |  | 0 |  | 0
3. | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 100 |  | 0 |  | 0
4. | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 100 |  | 0 |  | 0
5. | Krabice přístrojová KP67/3 - pod omítku | ks | 28 |  | 0 |  | 0
6. | elektroinstalační krabice KT125E | ks | 4 |  | 0 |  | 0
7. | elektroinstalační krabice KO97 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
8. | Lišta vkládací 40x20 | m | 10 |  | 0 |  | 0
9. | chránička ohebná 25mm | m | 200 |  | 0 |  | 0
10. | chránička ohebná 40mm | m | 200 |  | 0 |  | 0
11. | chránička ohebná 50mm | m | 20 |  | 0 |  | 0
12. | Zásuvka 230V/16A 2P+PE, IP44, včetně rámečku | ks | 14 |  | 0 |  | 0
13. | Dvojitý tlačítkový spnač IP44 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
14. | Jistič 1-pól. 10A char.B, Schneider Electric iC60N | ks | 3 |  | 0 |  | 0
15. | Jistič 1-pól. 16A char.B, Schneider Electric iC60N | ks | 3 |  | 0 |  | 0
16. | Proudový chránič 30mA 4 pólový 40A Schneider Electric | ks | 1 |  | 0 |  | 0
17. | impulzní relé, 230V16A | ks | 4 |  | 0 |  | 0
18. | Svorkovnice PE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
19. | Svorkovnice N | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
20. | Propojovací příslušenství | spr. | 1 |  | 0 |  | 0
21. | nástěnný reproduktor, BOSH LB1‑UW06‑FL1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
22. | Drobný montážní materiál | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
23. | Výchozí revize | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
24. | Doprava osob a materiálu | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
25. | pomocné zednické práce, prostupy, drážky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
26. | demontáž stávajících zařízení a instalací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
27. | dokumentace skutečného provedení, včetně kompletního schéma rozvaděče R1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
28. | Odpojení starých vývodů z patrového rozvaděče, instalace vývodů nových | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
29. | typ A - MODUS Q C 700 mA, Q3C600/700, nestmívatelné , LED svítidlo, 36W, IP20, barva světla 3000°K | ks | 12 |  | 0 |  | 0
30. | Nouzové svítidlo s piktogramem s vlastním akumulátorovým zdrojem 30minut, 11W, IP66 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
0