## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2020/07 | ZŠ Dukelská
| Objekt: |  | 01 | Hlavní budova - rekonstrukce elektroinstalace
3052 | Rozpočet: |  | 101 | 1. NP
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Hlavní budova - rekonstrukce elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 101 | 1. NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPR | Popis rozpočtu: 101 - 1. NP
| 1/ Soupis prací je sestaven podle projektové dokumentace z února 2020. | [8 empty] | 1/ Soupis prací je sestaven podle projektové dokumentace z února 2020.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 101 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2020/07 | ZŠ Dukelská | [24 empty] | STA
O: | 01 | Hlavní budova - rekonstrukce elektroinstalace | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 101 | 1. NP | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.61 |  | 0 |  |  |  |  | 5.35 | [5 empty] | DIL
1 | 310237241R00 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1272 | 0.38 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.55 | 1.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | rušené rozváděče : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
2 | 317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | m3 | 0.018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8196 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 6.77 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | překlad nad rozvaděč L50/50 - 800 mm : 0,15*0,15*0,8 |  | 0.018 | [22 empty] | VV | 0
3 | 317314125R00 | Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 250 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00525 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.11 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | překlad nad rozvaděč L50/50 - 800 mm : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
4 | 317944311RT3 | Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu | t | 0.00302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 20.6 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | překlad nad rozvaděč L50/50 - 800 mm : 0,00377*0,8 |  | 0.00302 | [22 empty] | VV | 0
5 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 | 1.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03767 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.41 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ostění a zadní stěny nových rozváděčů : 0,15*(0,6+1,2)*2+0,6*1,2 |  | 1.26 | [22 empty] | VV | 0
6 | 340237212RT2 | Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04467 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.42325 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | montážní otvory pro chráničku kabeláže TST : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
7 | 347011000VL1 | Předstěna SDK,2x opl., RFI 12,5 mm požární odolnost 45 minut | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01417 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.55 | 1.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | provizorní krytování kabelů : 1,0*3,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31.91 |  | 0 |  |  |  |  | 1041.67 | [5 empty] | DIL
8 | 611403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS | m | 410 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.64 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.21 | 86.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | staré kabelové trasy : 350 |  | 350 | [22 empty] | VV | 0
|  | nové kabelové trasy : 60 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
9 | 611425531R00 | Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou | m2 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0733 | 3.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.85 | 116.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | omítka rýh 3x3 cm : 0,10*(350+60) |  | 41 | [22 empty] | VV | 0
10 | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04305 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.87803 | 2.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | rušený rozváděč v mozaik.obkladu : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | montážní otvory pro chráničku kabeláže TST : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
11 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03562 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.88 | 2.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | rušený rozváděč v omítce : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | nový rozváděč : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
12 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 3.12 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.12 | 240 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | staré kabelové trasy : 1500 |  | 1500 | [22 empty] | VV | 0
|  | nové kabelové trasy : 500 |  | 500 | [22 empty] | VV | 0
13 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi | m2 | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 6.53 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.71 | 68.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | staré kabelové trasy : 0,8*80,0 |  | 64 | [22 empty] | VV | 0
|  | nové kabelové trasy : 0,8*40,0 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
14 | 612423531R00 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková | m2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0585 | 11.7 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.869 | 373.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | omítka rýh 3x3 cm : 0,10*2000,0 |  | 200 | [22 empty] | VV | 0
15 | 612423731R00 | Omítka rýh stěn vápenná šířky nad 30 cm, štuková | m2 | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05543 | 6.65 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.2612 | 151.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | omítka rýh 3x3 cm : 1,0*(80,0+40,0) |  | 120 | [22 empty] | VV | 0
16 | 615481111R00 | Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC | m2 | 0.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04777 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.42 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | překlad nad rozvaděč L50/50 - 800 mm : 0,20*2*0,8 |  | 0.32 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.68 |  | 0 |  |  |  |  | 223.29 | [5 empty] | DIL
17 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 1063.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 1.68 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.21 | 223.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 57,6*2+57,7*2+57,1+167,5+6,9+11,9+18,3*2+57,7+17,7+39,2+39,7 |  | 664.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 77,8+4,4+19,6+8,3+3,5+124,7*2+7,9+3,8+19,3+2,8+1,6 |  | 398.4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  |  | 346.42 | [5 empty] | DIL
18 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 1063.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.31 | 329.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. | [24 empty] | POP
|  | 57,6*2+57,7*2+57,1+167,5+6,9+11,9+18,3*2+57,7+17,7+39,2+39,7 |  | 664.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 77,8+4,4+19,6+8,3+3,5+124,7*2+7,9+3,8+19,3+2,8+1,6 |  | 398.4 | [22 empty] | VV | 0
19 | 954312202R00 | Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm, 2xRF tl.12,5 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01405 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.05 | 16.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zákryt kabelu : 16,0 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4 |  | 32.1 |  |  |  |  | 462.11 | [5 empty] | DIL
20 | 970231250R00 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 250 mm | m | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.03 | 7.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nový rozváděč : (0,6+1,2)*2 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
21 | 971033431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.069 | 0.14 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.213 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | montážní otvory pro chráničku kabeláže TST : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
22 | 973031151R00 | Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 | m3 | 0.108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00139 | 0 | 1.8 | 0.19 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 12.26 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nový rozvaděč : 0,15*0,6*1,2 |  | 0.108 | [22 empty] | VV | 0
23 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.25 | 0.002 | 1 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.18 | 90 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nové kabelové trasy : 500,0 |  | 500 | [22 empty] | VV | 0
24 | 974031147R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 30 cm | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.06 | 0.038 | 4.56 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.53 | 63.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | obnažení kabelů ve starých trasách : 80,0 |  | 80 | [22 empty] | VV | 0
|  | nové kabelové trasy : 40,0 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
25 | 974031169R00 | Příplat.za dalších 10cm š.rýhy ve zdi hl. do 15 cm | m | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 24 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.18 | 108 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nové kabelové trasy - dalších 50 cm šířky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 120,00000*5 |  | 600 | [22 empty] | VV | 5
26 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.03 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.72 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | překlad nad rozvaděč L50/50 - 800 mm : 0,8 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
27 | 974052513R00 | Frézování drážky do 30x30 mm, strop, beton | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00216 | 0.13 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.33 | 19.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nové kabelové trasy : 60 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
28 | 974082112R00 | Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm | m | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.74 | 0.001 | 1.5 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.08 | 120 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | obnažení kabelů ve starých trasách : 1500,0 |  | 1500 | [22 empty] | VV | 0
29 | 974082172R00 | Vysekání rýh vodiče omítka stropů MVC šířka 3 cm | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.35 | 0.001 | 0.35 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.14 | 49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | obnažení kabelů ve starých trasách : 350 |  | 350 | [22 empty] | VV | 0
30 | 978059511R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.2 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.69 | 2.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | rušený rozváděč v mozaik.obkladu : 1,0*1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | montážní otvory pro chráničku kabeláže TST : 1,0*1,0*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 92.45 | [5 empty] | DIL
31 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 35.8337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.58 | 92.45 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24.92 | [5 empty] | DIL
32 | R7661001 | DMT a zpětná MT školních tabulí | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.56 | 24.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položka obsahuje i náklady na zabalení a uskladnění | [24 empty] | POP
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 6.51 | [5 empty] | DIL
33 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
34 | 781485116R00 | Obklad vnitř.mozaika keramická do 50x50mm, tmel | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00337 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.388 | 4.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oprava a doplnění obkladu : | [24 empty] | VV | 0
|  | rušený rozváděč v mozaik.obkladu : 1,0*1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | montážní otvory pro chráničku kabeláže TST : 1,0*1,0*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
35 | 781489710R00 | Příplatek mozaika, za plochu do 2 m2 | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.7 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
36 | M7811001 | Obklad mozaikový vzhled dle stávající | m2 | 3.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Koeficient: 0,10 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 4
37 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.06009 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.598 | 0.1 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.59 |  | 0 |  |  |  |  | 354.78 | [5 empty] | DIL
38 | 784452931R00 | Oprava,směs tekut.2x, 1bar+strop, obrus míst. 3,8m | m2 | 2541.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.51 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.11 | 279.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | STROPY : 57,6*2+57,7*2+57,1+6,9+11,9+18,3*2+57,7+17,7+39,2+39,7 |  | 497.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 77,8+4,4+19,6+8,3+3,5+124,7*2+7,9+3,8+19,3+2,8+1,6 |  | 398.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | stropní trámy : 0,25*2*3,0*18 |  | 27 | [22 empty] | VV | 0
|  | STĚNY: chodby : (3,45-1,2)*(70,24+4,5+1,5)*2 |  | 343.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | učebny, kanceláře : 3,45*(6,3*5+8,9*4+6,3*8+2,9*4+8,9+2,8+6,0+5,85+12,0)*2 |  | 1136.085 | [22 empty] | VV | 0
|  | záchody : (3,45-2,0)*(3,95*2+1,1+4,95+1,95+6,15)*2 |  | 63.945 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,45-2,0)*(1,95*2+4,05+2,0+3,95+4,9+1,15*3+1,1+1,25+1,4)*2 |  | 75.4 | [22 empty] | VV | 0
39 | 784452942R00 | Oprava,směs tekut.2x, 1bar+strop, oškr. místn. 5 m | m2 | 397.445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.18932 | 75.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vstupní hala : 167,5+4,65*(15,9+6,3+8,7+1,35)*2-2,8*3,2*5-2,2*4,1*9+4,0*14 |  | 397.445 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 225.18 | [5 empty] | DIL
40 | 21019000VL1 | Vybourání skříní rušených rozváděčů | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 210810000VL1 | Demontáž kabelu uloženého pod omítkou | m | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07406 | 222.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odborný odhad výměry | [24 empty] | POP
42 | R2101001 | Elektroinstalace dle samostatného soupisu prací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 111.58 | [5 empty] | DIL
43 | R9791001 | Odvoz a likvidace vybouraného el. materiálu - kabely | t | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 32.0461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.49 | 15.7 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
45 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 288.4148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | dalších 9 km | [24 empty] | POP
46 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 32.0461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
47 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 32.0461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.832 | 26.66 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
48 | 979087392R00 | Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m | t | 192.2765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.36 | 69.22 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | dalších 60 m | [24 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
49 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | zjištění a vyznačení polohy stávajících kabelových tras a jiných rozvodů | [24 empty] | POP
50 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.36 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
51 | VN001 | Dělící stěna prachotěsná - hranoly, deska DTD | m2 | 39.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.031 | 1.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,5*(1,5+4,2)*2 |  | 39.9 | [22 empty] | VV | 0
52 | VN002 | Dveře do dřevěné stěny, vč. kování a těsnění | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | VN003 | Vyklizení místností | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položka obsahuje: náklady na vyklizení místností, zabalení a uskladnění vybavení | [24 empty] | POP
54 | VN004 | Zakrývání podlah, oken, žaluzií a ponechaného vybavení a zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Náklady na ochranu před poškozením stavebním provozem zakrýváním deskami, fóliemi apod. | [24 empty] | POP
55 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [24 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
56 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
57 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [24 empty] | POP |  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu