## List1
Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí výzvu JSDH_V3_2021: Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Č.j. MV-51742-3/PO-IZS-2020 |  |  |  |  | Praha 30. března 2020
Požadavek na prostory požární zbrojnice
Č. |  | Název místnosti | m2 | Dotčený čl. ČSN 73 57 10 | Poznámka
1 | Povinné prostory I | Hygienická smyčka Čistá šatna-umývárna-špinavá šatna (min. 2 sprchy) | 20 až 40 | Článek č. 9 | u rekonstrukce musí být oddělená čistá a špinavá šatna a umývárna, ale nemusí být dodržena dispozice hygienické smyčky
2 |  | Záchody (min. 1WC muži +1 pisoár, 1 WCženy) | 8 až 30 |  | oddělené pro ženy a muže
3 |  | Garáž | 100 až 200 | Článek č. 10 | - jedno stání pro ruční mytí vozidel - dílna s montážní jámou (?)
4 |  | Denní místnost (místnost pro odbornou přípravu, „zasedačka") | 15 až 60 | Článek č. 11,12 | ü
5 | Uznatelné prostory II | Prostor pro praní a sušení oděvů | 5 až 15 | Článek č. 9 | osoby v dobrovolné jednotce vykonávají službu jako svoje zaměstnání nebo společná jednotka s HZS kraje (P0,P1)
6 |  | Ložnice | 8 až 20 | Článek č. 11 | osoby v dobrovolné jednotce vykonávají službu jako svoje zaměstnání nebo společná jednotka s HZS kraje (P0,P1)
7 |  | Kuchyňka | 3 až 15 | Článek č. 11 | ü
8 |  | Kancelář velitele JPO | 6 až 15 | Článek č. 12 | ü
9 |  | Prostory technického zázemí | 3 až 20 | Článek č. 20, 22, 23, 24 | např. kotelna, technologie prostředků varování a vyrozumění atd.
10 |  | Skladovací prostory | 6 až 40 | Článek č. 24 | ü
11 |  | Dílna | 8 až 20 |  | ü
12 |  | Věž na sušení hadic | 2 až 12 |  | ü
13 |  | Posilovna | 12 až 40 | Článek č. 25 | osoby v dobrovolné jednotce vykonávají službu jako svoje zaměstnání nebo společná jednotka s HZS kraje (P0,P1)
Ve Strakonicích, 11. 9. 2020
Zpracoval: Ing. Peter Kurek