## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | Rekonstrukce zásobování teplem zimního stadionu z plaveckého stadionu
| Objekt: |  | 01 | PS02 - Výměníková stanice - Zimní stadion
2978 | Rozpočet: |  | 1 | Část elektro a MaR
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSV | PSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MON | MON |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0
Zaokrouhlení
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 643020.66
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0
|  | v |  |  | dne |  | 2020-11-09
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 643020.66 | 135034.34 | 778055
2 | 01 | Objekt |  |  | 0 | 643020.66 | 135034.34 | 778055
3 | 1 | VS 174 Vltava 1 TČB |  |  | 0 | 643020.66 | 135034.34 | 778055
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 643020.66 | 135034.34 | 778055
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem
|  | Rozvaděč RMaR |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
|  | Řídicí systém RMaR |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
|  | Polní instrumentace (snímače, ventily, pohony) |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
|  | Elektrospotřebiče |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
|  | Montážní materiál |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
|  | Optická komunikační výbava stanice |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
|  | Ostatní náklady jinde neuvedené |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 1 Pol
Položkový rozpočet
S: |  | Rekonstrukce zásobování teplem zimního stadionu z plaveckého stadionu
O: | 01 | PS02 - Výměníková stanice - Zimní stadion
R: | 1 | Část elektro a MaR
P.č. | Číslo položky | Název položky |  | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka/MJ | Dodávka celkem | Montáž/MJ | Montáž celkem
Díl: |  | Rozvaděč MaR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  | Hlavní přívod 16/1 A vč, výrážecího tlačítka a svodiče přepětí | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | Silový vývod do 0,5 kW - jednofáz. | ks | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 |  | Solenoidový vývod | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | Vývod pro ventil (0-10V) | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5 |  | Digitální vstupní vývod | ks | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | Digitální výstupní vývod | ks | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7 |  | Jistič B4/1 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | Jistič B6/1 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
9 |  | Jistič C2/1 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | Jistič C6/1 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | Jistič C6/2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | Transformátor 230VAC/24VAC, 160VA | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
13 |  | Zdroj 24VDC/2,5A | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | Zásuvka soklová 230VAC | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | Vývodky | ks | 45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | Svorka pojistková + pojistka | ks | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
17 |  | Reléový modul pro ovládání dvou 3stav.ventilů | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
18 |  | Stojatý oceloplechový rozvaděč MaR (IP55) - vč. příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | Montážní materiál / lišty, lanka, svorky a jejich příslušensví | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
20 |  | Rozvaděč - výroba | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  | Montáž nového rozvaděče ve VS | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: |  | Řídící systém RMaR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  | Univerzální regulátor, základní sestava obsahující licenci pro 100 Panel-Bus I/O a 50 DB pro integraci - podpora komunikačního protokolu FOX, BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, + I/O moduly pro: 15 x AI, 7 x AO, 13 x DI, 11 x DO vč. dostatečné rezervy pro každý typ I/O | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: |  | Polní instrumentace (snímače, ventily, pohony) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | Elektromagnetický ventil G1/2 230V AC | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | RV dvoucestný DN65/16, Kvs=63, 150°C, pohon s havarijní funkcí 24V, 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | RV třícestný DN80/16, Kvs=100, 150°C, pohon bez havarijní funkce 24V, 0-10V | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  | RV třícestný DN50/16, Kvs=40, 150°C, pohon bez havarijní funkce 24V, 0-10V | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | RV třícestný DN32/16, Kvs=16, 150°C, pohon bez havarijní funkce 24V, 0-10V | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
28 |  | Snímač venkovní teploty NTC20k, -40..70°C, IP54 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
29 |  | Jímkový snímač teploty NTC20k, -40..150°C, IP54 | ks | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
30 |  | Mosazná jímka ponor 100 mm, G 1/2", PN10 | ks | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | Plováčkový spínač hladiny | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
32 |  | Prostorový termostat 0°C...60°C, pevná hystereze 1K, IP54 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
33 |  | Termostat s nastavením pod kryt. 40...120°C elektromechanický vč. jímky 100mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
34 |  | Snímač tlaku, rozsah 0…6bar, 4-20 mA | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
35 |  | Snímač diferenčního tlaku, rozsah 0...2,5bar, 4-20mA, 25bar - vč. 5cestné armatury | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: |  | Elektrospotřebiče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
36 |  | Mokroběžné čerpadlo 230V - pouze připojení | ks | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: |  | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
37 |  | TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX prům. 23mm | m | 86 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
38 |  | drátožlab 100/50 žlab žár.zinek | m | 55 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
39 |  | CYKY-J 5x4 | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
40 |  | CYKY-J 5x2,5 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
41 |  | CYKY-J 3x2,5 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
42 |  | CYKY-J 3x1.5 | m | 216 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
43 |  | JYTY 2 x 1 | m | 288 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
44 |  | JYTY 4o x 1 | m | 234 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
45 |  | SYKFY 2x2x0.5 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
46 |  | Prořez | % | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
47 |  | Kabelové štítky plastové s popisem kabelu vč. upevnění na kabel | ks | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: |  | Optická komunikační výbava stanice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
48 |  | Kříž pro uložení rezervy kabelu, s plastovým krytem, průměr 60cm, výška 10cm, nerez | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
49 |  | Nástěnný optický box - 2x otvor pro kabel, určeno pro 8 vláken, 8 výstupních vodotěsných zdířek, vč. kazety a hřebínků. Zajištění dvířek na plastový klíč. Krytí IP65 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
50 |  | Switch MikroTik, cloud router, 8x Gbit LAN, 4x SFP, 128MB, PSU, RouterOS | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
51 |  | Pigtail SC 9/125 SM 1m | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
52 |  | Optický patchcord, LC-SC, 09/125, SM, 2m, duplex | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
53 |  | Spojka SC/SM double | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
54 |  | SFP modul singlemode 1.25G SFP CWDM modul s vlnovou délkou 1510nm a dvěma LC konektory pro spojení až na vzdálenost 40km | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
55 |  | Zakončení (sváření) optických vláken | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
56 |  | Měření optických kabelů | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: |  | Ostatní náklady jinde neuvedené |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
57 |  | RDS – Realizační dokumentace stavby vč. tištěného paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a, uzavřené (pdf) formě | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
58 |  | DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby vč. tištěného paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc,, xls) a uzavřené (pdf) formě | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
59 |  | Softwarové vybavení řídicího systému | db | 46 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
60 |  | Softwarové vybavení centrální vizualizace | db | 46 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
61 |  | Vyhotovení návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
62 |  | Oživení vstupů/výstupů včetně odladění aplikačního software na stavbě | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
63 |  | Funkční zkoušky | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
64 |  | Komplexní zkoušky | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
65 |  | Zkušební provoz | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
66 |  | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
67 |  | Součinost, koordinace ve styčných bodech se stavbou a ostatními profesemi | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
68 |  | Prostorová a časová koordinace se stavbou a ostatními profesemi | hod | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
69 |  | Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby (zkušební provoz, kolaudace) | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
70 |  | Ukončení vodiče izolovaného do průřezu 2,5mm2 | ks | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
71 |  | Demontáž nevyhovujících kabeláží, polní instrumentace | hod | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
72 |  | Nosné konstrukce opatřené základní barvou | kg | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
73 |  | Pomocné ocelové konstrukce - pozink žárově zinkovaný | kg | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
74 |  | Pomocný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vruty, šrouby, vodiče, koncovky, …) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
75 |  | Pomocný materiál pro pospojení a uzemnění (svorky, vodiče, atd.) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
76 |  | Ekologická likvidace odpadového materiálu | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
77 |  | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
78 |  | Výchozí revize elektrických zařízení | vývod | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
79 |  | Zařízení a odstranění staveniště | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
80 |  | Doprava a přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
81 |  | Vedlejší a jinde neuvedené rozpočtové náklady (VRN) vč. režie | % | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0