## Tepelné sítě - předizol
D1-04 Seznam strojů a zařízení
Rekonstrukce zásobování teplem zimního stadionu z plaveckého stadionu
| Zkrácený popis | Měrná jedn. | Množství | Jednotk. cena v Kč |  | Celkem
|  |  |  | Dodávka | Montáž
1 | Předizolované potrubí - izolační třída 2 s vodičem pro detekci vlhkosti izolace
2
3 | Trubka
4 | DN100/225, 12 m | ks | 17
5 | DN80/180, 12 m | ks | 33
6 | DN80/180, 6 m | ks | 9
7 | DN65/160, 12 m | ks | 14
8 | DN65/160, 6 m | ks | 2
9
10 | Oblouk
11 | DN100/225 90° | ks | 10
12 | DN80/180 90° | ks | 4
13 | DN80/180 80° | ks | 4
14 | DN65/160 90° | ks | 10
15
16 | Elevační odbočka
17 | DN100/225 x DN65/160 | ks | 2
18
19 | Stavebnicová redukce
20 | DN100/225 x DN80/180 | ks | 2
21
22 | Jednočinný kompenzátor včetně spoje
23 | DN80/160 PN16 Exp 27 | ks | 2
24
25 | Dvojitě těsněný spoj včetně příslušenství
26 | DN100/225 | ks | 34
27 | DN80/180 | ks | 48
28 | DN65/160 | ks | 30
29
30 | Koncové těsnění izolace
31 | DN100/225 | ks | 2
32 | DN80/180 | ks | 2
33 | DN65/160 | ks | 2
34
35 | Gumová průchodka pro předizolované potrubí
36 | průměr 225 | ks | 2
37 | průměr 180 | ks | 2
38
39 | Prostupové systémové těsnění proti tlakové vodě
40 | průměr chráničky DN200 / průměr trubky 160 | ks | 2
41
42 | Dilatační profilované desky z polyetylenu
43 | Velikost 2 - 1000x360x40 | ks | 270
44
45 | Výstražná páska nad potrubí | m | 850
46
47 | Zkoušky dle TZ
48 | RTG montážních svarů na tlakové části | % | 100
49
50 | Chráničky optických vedení
51 | HDPE chránička 40 | m | 1035
52 | Zátka HDPE chrániček | ks | 6
53
54 | Gumová průchodka pro chráničku
55 | průměr 40 | ks | 4
56
57 | Prostupové systémové těsnění proti tlakové vodě
58 | průměr chráničky DN150 / 4xprůměr trubky 40 | ks
59
60 | Výstražná páska nad potrubí | m | 425
61
62 | Alarmsystém
63 | Zasmyčkování v Administrativní budově
64 | Zasmyčkování detekčních vodičů potrubí DN80/180 | kpl | 2
65 | Zapájená lisovací spojka | ks | 2
66
67 | Zasmyčkování v Rolbovně
68 | Zasmyčkování detekčních vodičů potrubí DN65/160 | kpl | 2
69 | Zapájená lisovací spojka | ks | 2
70
71 | DVS 16 v budově Plaveckého stadionu
72 | Propojovací krabice B1 | ks | 2
73 | Kabel CY 1,5 - propojení krabic s detekčními vodiči | m | 2
74 | Zapájená lisovací spojka | ks | 2
75 | Smršťovací bužírka 4,8/2,4 | ks | 2
76 | Ukostřovací šroub | ks | 2
77 | Upevnění propojovacích krabic B1 | kpl | 2
78
79 | Kontrolní reflektometrické měření | kpl | 1
80 | Test propojení a provedení vstupního měření pomocí BD 103 | kpl | 1
81 | Revize el. zařízení | kpl | 1
82
83 | Součástí dodávky bude zpracování dokumentace skutečného provedení. Bude prováděna průběžná fotografická dokumentace. Do dokumentace skutečného provedení bude doplněn nejmenší odstup od jiných sítí viz ČSN 33 2000 5–52 a v rámci zájmových pásem zakreslen do ověřené katastrání mapy. Bude provedeno digitální zaměření.
84
85 | Poznámka: Uvedené typy zařízení jsou pouze orientační, je možno je nahradit zařízením o stejných technických parametrech.