## VS_ZS
D31-03 Seznam strojů a zařízení
Rekonstrukce zásobování teplem zimního stadionu z plaveckého stadionu ve Strakonicích
| Zkrácený popis | Měrná jedn. | Množství | Jednotk. cena v Kč |  | Celkem
|  |  |  | Dodávka | Montáž
VS Zimní stadion - okruhy ÚT
1 | Příruby 80-16/I pro havarijní armaturu (armatura je v dodávce MaR) | ks | 2
2 | Rozdělovač ÚT včetně armatur | sestava | 1
3 | Sběrač ÚT včetně armatur | sestava | 1
4 | Směšovací uzel - trojcestný ventil s elektropohonem 80-16/I, čerpadlo 40-16/I (trojcestný ventil - dodávka MaR) | sestava | 2
5 | Směšovací uzel - trojcestný ventil s elektropohonem 50-16/I, čerpadlo 32-16/I (trojcestný ventil - dodávka MaR) | sestava | 2
6 | Směšovací uzel - trojcestný ventil s elektropohonem 32-16/I, čerpadlo 32-16/I (trojcestný ventil - dodávka MaR) | sestava | 2
7 | Sestava místního měření tlaku | ks | 2
8 | Sestava místního měření teploty | ks | 2
9 | Návarky MaR pro měření teplot | ks | 8
10 | Návarky MaR pro měření tlaků | ks | 2
11 | Soupava vypouštění - Kulový kohout přírubový DN25 včetně přírubových spojů | ks | 17
12 | Souprava odvzdušnění - - Kulový kohout přírubový DN25 včetně přírubových spojů | sestava | 6
13 | Trubka ocelová bezešvá ČSN EN 10220, P235GH/1.0345
14 | DN80 | m | 20
15 | DN65 | m | 12
16 | DN50 | m | 30
17 | DN40 | m | 23
18 | DN25 | m | 15
19 | Varné koleno DN40 | ks | 10
20 | Varné koleno DN50 | ks | 20
21 | Varné koleno DN65 | ks | 11
22 | Varné koleno DN80 | ks | 11
23 | VS Zimní stadion - okruh TV
24 | Vertikální protiproudý výměník 200kW | ks | 1
25 | Zásobní nádrž TV, nerezová, vertikální 1m3 vč. zákonných armatur | ks | 1
26 | Cirkulační čerpadlo TV, armatury | sestava | 4
27 | Klapka mezipřírubová DN65 včetně přírubových spojů (nerezových) | ks | 1
28 | Klapka mezipřírubová DN65 včetně přírubových spojů (Tř. 11) | ks | 2
29 | Příruby 50-16/I pro havarijní armaturu (armatura je v dodávce MaR) materiál Tř.11 | ks | 2
30 | Kulový kohout závitový DN25 | ks | 3
31 | Zpětný klapka závitová DN25 | ks | 3
32 | Filtr závitový DN25 |  | 3
33 | Pojistný ventil 40-16/I | ks | 1
34 | Sestava místního měření tlaku | ks | 1
35 | Sestava místního měření teploty | ks | 3
36 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN65 včetně přírubových spojů (nerez) | ks | 1
37 | Pojistný ventil 25-16/I NEREZ | ks | 1
38 | Sestava armatur na přívodu vody | sestava | 1
39 | Pozinkované závitové trubky TV - trubky, tvarovky - 2" | m | 3.4
40 | Pozinkované závitové trubky TV - trubky, tvarovky - 5/4" | m | 2
41 | Pozinkované závitové trubky TV - trubky, tvarovky - 1" | m | 1
42 | Koleno pozink 2" závit vnitřní/vnitřní | ks | 1
43 | Koleno pozink 1" závit vnitřní/vnitřní | ks | 8
44 | Koleno pozink 6/4" závit vnitřní/vnitřní | ks | 3
45 | Redukce pozink 2"x 6/4" | ks | 1
46 | Trubka bezešvá nerezová DN65 | m | 6
47 | Trubka bezešvá nerezová DN50 | m | 8
48 | Návarky MaR | ks | 1
49 | Uložení, nátěry, izolace | t | 0.3
50 | Tlakové zkoušky, Zkoušky NDT
51 | Uvedení do provozu
52 | Stavební přípomoce
53 | Bourání stávajících základů výměníků a nádrží | m3 | 1.8
54 | Vybourání ocelových podkladů pod nádržemi | t | 2
55 | Součástí dodávky bude zpracování dokumentace skutečného provedení. Bude prováděna průběžná fotografická dokumentace. Bude provedeno digitální zaměření.