## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: | [25 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,001 | 21
[33 empty] | 0,001 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 896-23 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava střešního pláště MŠ Školní, Školní ul. čp.80, Strakonice | [25 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Strakonice,Školní čp. 80 | [8 empty] | Datum: |  | 5. 6. 2023 | [14 empty] | 10
100
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: |  | 002 51 810 | [14 empty] | 0,1
|  |  | Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 735 52 771 | [14 empty] | False
|  |  | Jiří Urbánek+synové, Velké náměstí 54, Strakonice | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Jiří Urbánek | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 0
| Stavba: | [6 empty] | 0
| Místo: | [6 empty] | 0 | [6 empty] | Datum: |  | 0
| Objednatel: | [6 empty] | 0 | [6 empty] | Projektant: |  | 0 |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [6 empty] | 0 | [6 empty] | Zpracovatel: |  | 0
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {79380406-e570-4e62-949e-b6338930eea4} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 896-23 |  |  |  | Oprava střešního pláště MŠ Školní, Školní ul. čp.80, Strakonice | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {79380406-e570-4e62-949e-b6338930eea4} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Projektové práce | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Průzkumné práce | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stroje, zařízení, inventář | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Umělecká díla | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vedlejší náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | H. Rezerva | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I. Ostatní investice | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nehmotný investiční majetek | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Provozní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 896-23 - Oprava střešního...
| List obsahuje: | [9 empty] | Zpět na list:
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {79380406-e570-4e62-949e-b6338930eea4}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Oprava střešního pláště MŠ Školní, Školní ul. čp.80, Strakonice
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Strakonice,Školní čp. 80 | [5 empty] | Datum: |  | 0
| Objednatel: | [7 empty] | IČ: |  | 002 51 810
|  | Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | DIČ: |  | 0
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 735 52 771
|  | Jiří Urbánek+synové, Velké náměstí 54, Strakonice | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Jiří Urbánek | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | 0
Místo: |  |  | 0 |  |  |  | Datum: |  | 0
Objednatel: |  |  | 0 |  |  |  | Projektant: |  | 0
Zhotovitel: |  |  | 0 |  |  |  | Zpracovatel: |  | 0
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - PSV | [8 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 743 - Elektroinstalace | [8 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [8 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0
| 765 - Krytiny tvrdé | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Mimostav. doprava | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Ostatní | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | 0
Místo: |  |  | 0 |  |  |  | Datum: |  | 0
Objednatel: |  |  | 0 |  |  |  | Projektant: |  | 0
Zhotovitel: |  |  | 0 |  |  |  | Zpracovatel: |  | 0
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm |  |  | kus | 18 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04843 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -729113542
|  |  | "zaslepení původního odvětrání střeního pláště" (2*9) |  |  |  | 18 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 18 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 310237241 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12021 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1132611360
|  |  | "nadstřešní část VZT komory" 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 |  |  | m3 | 0.834 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1065151711
|  |  | "nadstřešní část VZT komory" (2,15*1,94*0,2) |  |  |  | 0.8342 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.8342 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 411351101 | Zřízení bednění stropů deskových |  |  | m2 | 4.171 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00215 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2027705243
|  |  | "nadstřešní část VZT komory" (2,15*1,94) |  |  |  | 4.171 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 4.171 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 411351102 | Odstranění bednění stropů deskových |  |  | m2 | 4.171 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1514150206
|  |  | "nadstřešní část VZT komory" (2,15*1,94) |  |  |  | 4.171 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 4.171 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 411354171 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa |  |  | m2 | 4.171 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1074690460
|  |  | "nadstřešní část VZT komory" (2,15*1,94) |  |  |  | 4.171 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 4.171 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 411354172 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa |  |  | m2 | 4.171 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2058640545
|  |  | "nadstřešní část VZT komory" (2,15*1,94) |  |  |  | 4.171 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 4.171 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari |  |  | t | 0.082 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1867683905
|  |  | "nadstřešní část VZT komory" 2*(2,15*1,94)*0,00613*1,6 |  |  |  | 0.081818 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.081818 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 611131101 | Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně |  |  | m2 | 4.797 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1701342780
|  |  | "nadstřešní část VZT komory - v případě odstranění (předpoklad)" (2,15*1,94) |  |  |  | 4.171 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 4.171 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně |  |  | m2 | 4.797 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70756650
|  |  | "nadstřešní část VZT komory - v případě odstranění (předpoklad)" (2,15*1,94) |  |  |  | 4.171 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 4.171 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 622121101 | Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel |  |  | m2 | 7.011 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1199134787
|  |  | "nadstřešní část VZT komory" (2*1,74+2*1,95)*0,95 |  |  |  | 7.011 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 7.011 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně |  |  | m2 | 7.011 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1886591697
|  |  | "nadstřešní část VZT komory" (2*1,74+2*1,95)*0,95 |  |  |  | 7.011 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 7.011 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm |  |  | m2 | 7.002 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00832 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -164329103
|  |  | "nadstřešní část VZT komory" 2*(2,15+1,74)*0,9 |  |  |  | 7.002 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 7.002 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 283759380 | deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm |  |  | m2 | 7.142 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1849241758
|  |  | lambda=0,039 [W / m K] | [18 empty] | P | 2
15 | K | 622211021.1 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm |  |  | m2 | 2.334 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00832 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2121420010
|  |  | "nadstřešní část VZT komory" 2*(2,15+1,74)*0,3 |  |  |  | 2.334 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2.334 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 283763820 | deska z extrudovaného polystyrénu XPS N-V-L - 1250 x 600 x 100 mm |  |  | m2 | 2.381 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1693314719
|  |  | lambda=0,036 [W / m K] | [18 empty] | P | 2
17 | K | 622331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně |  |  | m2 | 7.011 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1989477140
|  |  | "nadstřešní část VZT komory" (2*1,74+2*1,95)*0,95 |  |  |  | 7.011 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 7.011 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 622521021 | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn |  |  | m2 | 10.221 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1343535772
|  |  | "nadstřešní část VZT komory" 2*(2,15+1,94)*1,2 |  |  |  | 9.816 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "zaslepení původního odvětrání střeního pláště" (0,15*0,15)*(2*9) |  |  |  | 0.405 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 10.221 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 622521021.R | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn - příplatek za opravu malých ploch |  |  | m2 | 0.405 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1555355197
|  |  | "zaslepení původního odvětrání střeního pláště" (0,15*0,15)*(2*9) |  |  |  | 0.405 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.405 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 632451438 | Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 35 běžný (vyrovnávací vrstva horního líce stropních panelů) |  |  | m2 | 181.517 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06702 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1768402745
|  |  | "hlavní plocha-vyrovnávací vrstva horního líce stropních panelů" ((18,04*10,25)-(1,95*1,74)) |  |  |  | 181.517 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 181.517 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 938906 R02 | Odstranění stávajícího drenážního potrubí DN 50 a 65 jako odvětrání střešního pláště (mezistřešní žlab) |  |  | m | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -855551967
|  |  | (9*1,0) |  |  |  | 9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 9 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 938906. R01 | Odstranění stávajícího drenážního potrubí DN 80 a 100 s mřížkou jako odsvětrání střešního pláště (střešní atika) |  |  | m | 8.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1319312444
|  |  | (2*9)*0,45 |  |  |  | 8.1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 8.1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 941111122 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m |  |  | m2 | 275.95 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848151856
|  |  | "sever" ((18,28+1,2+2,0)+(2*0,25))*5,0 |  |  |  | 109.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "jih" ((18,28+1,2+2,0)+(2*0,25))*5,0 |  |  |  | 109.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "západ" (10,73+2*0,25)*5,0 |  |  |  | 56.15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 275.95 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 941111222 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití |  |  | m2 | 17108.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1837913376
|  |  | "sever" ((18,28+1,2+2,0)+(2*0,25))*5,0 |  |  |  | 109.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "jih" ((18,28+1,2+2,0)+(2*0,25))*5,0 |  |  |  | 109.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "západ" (10,73+2*0,25)*5,0 |  |  |  | 56.15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 275.95 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 941111822 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m |  |  | m2 | 275.95 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -121838381
|  |  | "sever" ((18,28+1,2+2,0)+(2*0,25))*5,0 |  |  |  | 109.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "jih" ((18,28+1,2+2,0)+(2*0,25))*5,0 |  |  |  | 109.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "západ" (10,73+2*0,25)*5,0 |  |  |  | 56.15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 275.95 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken |  |  | m2 | 275.95 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -430534476
|  |  | "sever" ((18,28+1,2+2,0)+(2*0,25))*5,0 |  |  |  | 109.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "jih" ((18,28+1,2+2,0)+(2*0,25))*5,0 |  |  |  | 109.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "západ" (10,73+2*0,25)*5,0 |  |  |  | 56.15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 275.95 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití |  |  | m2 | 17108.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 521694365
|  |  | "sever" ((18,28+1,2+2,0)+(2*0,25))*5,0 |  |  |  | 109.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "jih" ((18,28+1,2+2,0)+(2*0,25))*5,0 |  |  |  | 109.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "západ" (10,73+2*0,25)*5,0 |  |  |  | 56.15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 275.95 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken |  |  | m2 | 275.95 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -862492121
|  |  | "sever" ((18,28+1,2+2,0)+(2*0,25))*5,0 |  |  |  | 109.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "jih" ((18,28+1,2+2,0)+(2*0,25))*5,0 |  |  |  | 109.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "západ" (10,73+2*0,25)*5,0 |  |  |  | 56.15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 275.95 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 944711113 | Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m |  |  | m | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2017999997
|  |  | (3*3,0) |  |  |  | 9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 9 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 944711213 | Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití |  |  | m | 558 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -304903788
|  |  | (3*3,0) |  |  |  | 9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 9 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 944711814 | Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m |  |  | m | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1618082183
|  |  | (3*3,0) |  |  |  | 9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 9 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 962032230.1 | Bourání zdiva spádových klínů z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 |  |  | m3 | 5.428 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1256804725
|  |  | "severní část střechy" 10*(5,8*(0,3+0,45)/2*0,15) |  |  |  | 3.2625 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "jižní část střechy" 10*(3,85*(0,3+0,45)/2*0,15) |  |  |  | 2.1656 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5.4281 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 962032240 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3 |  |  | m3 | 2.722 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1843089816
|  |  | "nadstřešní část VZT komory - v případě odstranění (předpoklad)" 2*(2,15+1,34)*1,3*0,3 |  |  |  | 2.7222 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2.7222 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 96301351. R01 | Bourání střešních calofrigových desek (200x30x6,5cm) v nosném ocelovém roštu |  |  | m3 | 12.019 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19791052
|  |  | (18,04*10,25)*0,065 |  |  |  | 12.0191 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 12.0191 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 96504222.2R | Bourání betonových spádových klínů tl přes 100 mm pl do 1 m2 |  |  | m3 | 0.645 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -220706078
|  |  | "nadstřešní část VZT komory - v případě odstranění (předpoklad)" (2,15*1,2)*(0,3+0,2)/2 |  |  |  | 0.645 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.645 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 96504222.1R | Bourání betonových mezistřešních žlabů tl přes 100 mm pl do 1 m2 |  |  | m3 | 3.788 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115526932
|  |  | (18,04*0,6*((0,4+0,3)/2)) |  |  |  | 3.7884 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 3.7884 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 965045111.R | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2 |  |  | m2 | 184.91 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266525334
|  |  | "předpoklad" (18,04*10,25) |  |  |  | 184.91 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 184.91 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 978059611 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2 |  |  | m2 | 5.159 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1313436689
|  |  | "nadstřešní část VZT komory" (2*1,74+1,95)*0,95 |  |  |  | 5.1585 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5.1585 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 985331115 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru |  |  | m | 16.36 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0 | 0.001 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1639172464
|  |  | "nadstřešní část VZT komory - v případě odstranění (předpoklad)" 5*(2*2,15+2*1,94)*0,4 |  |  |  | 16.36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 16.36 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 979001002 | Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním |  |  | t | 69.703 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1985603664
|  |  | 69,703 |  |  |  | 69.703 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 69.703 | [14 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 997013156 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace |  |  | t | 69.703 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1239624700
42 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 69.703 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 501804109
43 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 697.03 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1540488938
44 | K | 979999999 | Poplatek za skládku - čistá stavební suť |  |  | t | 6.273 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 425506626
|  |  | "předpoklad 10%" 69,703*0,1 |  |  |  | 6.9703 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 6.9703 | [14 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 989999999 | Poplatek za skládku - nebezpečný odpad |  |  | t | 62.733 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2036849961
|  |  | "předpoklad 90%" 69,703*0,9 |  |  |  | 62.7327 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 62.7327 | [14 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu v budovy do 25 m |  |  | t | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -814396563
| PSV - PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 712 001 R | D+MTŽ zevizního pokopu pro VZT 80x130 cm - více viz PD |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1141078176
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 712300833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé |  |  | m2 | 192.929 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -809702131
|  |  | "hlavní plocha" (18,04*10,25)-(1,95*1,74) |  |  |  | 181.517 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "boky atiky" 2*(18,28+10,25)*0,2 |  |  |  | 11.412 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 192.929 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 712300834 | Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu |  |  | m2 | 578.787 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 343131799
|  |  | "hlavní plocha" (18,04*10,25)-(1,95*1,74) |  |  |  | 181.517 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "boky atiky" 2*(18,28+10,25)*0,2 |  |  |  | 11.412 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 192.929 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 71230084.1 | Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10° - odvětrání kanalizace |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -759754821
|  |  | "kruhové potrubí DN 125 mm odvětrání kanalizace" 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 71230084.3 | Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10° - potrubí VZT |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -207529654
|  |  | "nadstřešní část VZT komory - VZT DN 250mm" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 71230084.4 | Demontáž stávající střešní vpusti na ploché střeše sklonu do 10° |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -441692334
|  |  | "střešní vpusť DN 150mm" 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 712300843 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním |  |  | m2 | 154.343 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2122811694
|  |  | "předpoklad do 80% z celkové plochy" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "hlavní plocha" (18,04*10,25)-(1,95*1,74) |  |  |  | 181.517 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "boky atiky" 2*(18,28+10,25)*0,2 |  |  |  | 11.412 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 192.929 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 71230085.R | Montáž odvětrání kanalizace s integrovanou PVC manžetou DN 125 na ploché střeše sklonu do 10°s úpravou na navržené stavební úpravy |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1007940371
|  |  | 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 28611211.1r | odvětrávací potrubí kanalizace DN 125 se stříškou a integrovanou manžetou dl. 850 mm |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1857630723
56 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým |  |  | m2 | 232.668 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1104112779
|  |  | "plocha střechy vč hlavy atiky" (18,52*10,73) |  |  |  | 198.7196 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "plocha boků atiky" 2*(18,04+10,25)*0,6 |  |  |  | 33.948 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 232.6676 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg |  |  | t | 0.07 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 301732459
|  |  | Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín | [18 empty] | P | 2
58 | K | 71233699.2 | D+MTŽ střešní dvouúrovňové vpusti DN do 150 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 257581880
|  |  | "střešní vpusť DN 150mm" 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše |  |  | m2 | 232.668 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -930483587
|  |  | "plocha střechy vč hlavy atiky" (18,52*10,73) |  |  |  | 198.7196 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "plocha boků atiky" 2*(18,04+10,25)*0,6 |  |  |  | 33.948 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 232.6676 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 628321340 | pás těžký asfaltovaný se sklolaminátovou vložkou |  |  | m2 | 267.568 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00388 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -830170032
61 | K | 712363103 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB |  |  | kus | 1987.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350207490
|  |  | "plocha střechy vč hlavy atiky" (18,52*10,73) |  |  |  | 198.7196 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 198.7196 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 590513470 | hmoždinka talířová s ocelovým trnem 8/60 x 235 |  |  | kus | 1987.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2108201488
63 | K | 712363311 | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m pásek rš 50 mm |  |  | kus | 3.69 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1478919033
|  |  | "nadstřešní část VZT komory" 2*(1,74+1,95)/2 |  |  |  | 3.69 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 3.69 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 712363312 | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm |  |  | kus | 36.718 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00111 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1750119953
|  |  | "plocha střechy/atika" 2*(18,04+11,25)/2 |  |  |  | 29.29 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "plocha střechy/strojovna VZT" 2*(2,15+1,94)/2 |  |  |  | 4.09 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 33.38 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 712363313 | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm |  |  | kus | 33.38 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00111 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1150644984
|  |  | "plocha střechy/atika" 2*(18,04+11,25)/2 |  |  |  | 29.29 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "plocha střechy/strojovna VZT" 2*(2,15+1,94)/2 |  |  |  | 4.09 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 33.38 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 712363314 | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm |  |  | kus | 3.69 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00079 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -295838801
|  |  | "nadstřešní část VZT komory" 2*(1,74+1,95)/2 |  |  |  | 3.69 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 3.69 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 712363318 | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm |  |  | kus | 32.175 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00278 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -524697950
|  |  | "atika" 2*(18,52+10,73)/2 |  |  |  | 29.25 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 29.25 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 7123634. 1R | Provedení povlak krytiny - utěsnění připojovací spáry vhodným PUR tmelem (vč. dodávky materiálu) |  |  | m | 16.724 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1431461805
|  |  | "nadstřešní část VZT komory" 2*(2,15+1,94) |  |  |  | 8.18 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "plocha A - střešní výlez" 2*(0,9+1,3) |  |  |  | 4.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "kruhové potrubí DN 250mm odvětrání VZT" (3,1415*0,25) |  |  |  | 0.78538 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "plocha B - kruhové potrubí DN 125mm odvětrání VZT" 3*(3,1415*0,125) |  |  |  | 1.1781 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 14.5434 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 712363402 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18m |  |  | m2 | 229.304 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1677581761
|  |  | "plocha střechy vč hlavy atiky" (18,52*10,73) |  |  |  | 198.7196 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "bok střešní atiky" 2*(17,84+10,05)*0,5 |  |  |  | 27.89 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "nadstřešní část VZT komory" 2*(2,35+2,14)*0,3 |  |  |  | 2.694 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 229.3036 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 283220000 | fólie hydroizolační střešní tl 2 mm š 1200 mm šedá |  |  | m2 | 263.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00254 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2022551916
71 | K | 712363521.R | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200mm vnitřní pole,budova v přes 18m - příplatek za opracování střešního úžlabí |  |  | m2 | 8.92 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1898636489
|  |  | (17,84*0,5) |  |  |  | 8.92 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 8.92 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 712363522.R | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200mm, budova v do 18m - opracování prostupů DN do 500mm |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -971259230
|  |  | "kruhové potrubí DN 250mm odvětrání VZT" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "kruhové potrubí DN 125mm odvětrání kanalizace" 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "střešní vpusť DN 150mm" 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 712363523.R | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200mm krajní pole,budova v přes 18m - opracování prostupu technologie VZT |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 719512760
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy |  |  | m2 | 458.608 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1678919302
|  |  | "dvě vrstvy (položeno křížem) - příprava na fotovoltaiku" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "plocha střechy vč hlavy atiky" (18,52*10,73) |  |  |  | 198.7196 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "bok střešní atiky" 2*(17,84+10,05)*0,5 |  |  |  | 27.89 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "nadstřešní část VZT komory" 2*(2,35+2,14)*0,3 |  |  |  | 2.694 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 229.3036 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 693110050.r | sklovláknitá netkaná textilie (vlís) 120 g/m2 |  |  | m2 | 481.538 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 704893662
76 | K | 712931910 | Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů pásy na sucho AIP, tkanina |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1253593893
|  |  | "kruhové potrubí DN 250mm odvětrání VZT" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "kruhové potrubí DN 125mm odvětrání kanalizace" 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "střešní vpusť DN 150mm" 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | 628321340 | pás těžký asfaltovaný se sklolaminátovou vložkou |  |  | m2 | 3.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00388 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 606016241
78 | K | 7129419.1R | Provedení údržby povlakové krytiny pásy přitavením NAIP - zametení plochy |  |  | m2 | 184.91 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1944957517
|  |  | "plocha střechy" (18,04*10,25) |  |  |  | 184.91 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 184.91 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 998712102 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m |  |  | t | 2.537 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1146670143
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 713110811 | Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů (čedičová vata) tl do 100 mm |  |  | m2 | 170.693 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 643923458
|  |  | "hlavní plocha (čedičová vata)" ((18,04*10,25)-(1,95*1,74))-(18,04*0,6) |  |  |  | 170.693 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 170.693 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 713110811.1 | Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z dřevovláknitých (Heraklit) materiálů tl do 100 mm |  |  | m2 | 10.824 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1462765147
|  |  | "hlavní plocha (Heraklit)" (18,04*0,6) |  |  |  | 10.824 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 713141181 | Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m |  |  | m2 | 8.92 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -269326121
|  |  | "střešní úžlabí" (17,84*0,5) |  |  |  | 8.92 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 8.92 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 283763820 | deska z extrudovaného polystyrénu XPS N-V-L - 1250 x 600 x 100 mm |  |  | m2 | 9.098 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1345270247
|  |  | lambda=0,036 [W / m K] | [18 empty] | P | 2
84 | K | 713141181.R | Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m - příplatek za opracování střešního úžlabí |  |  | m2 | 8.92 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2089704307
|  |  | "střešní úžlabí" (17,84*0,5) |  |  |  | 8.92 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 8.92 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 713141182 | Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m |  |  | m2 | 360.172 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1473071958
|  |  | "plocha střechy vč hlavy atiky - 1.vrstva" (18,52*10,73) |  |  |  | 198.7196 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "plocha střechy bez hlavy atiky - 2.vrstva" (17,84*10,05) |  |  |  | 179.292 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "střešní žlab (XPS - odečet) - 1.vrstva" - (17,84*0,5) |  |  |  | -8.92 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "střešní žlab (XPS - odečet) - 2.vrstva" - (17,84*0,5) |  |  |  | -8.92 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 360.1716 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | 283759260 | deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 100 mm |  |  | m2 | 367.375 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -991096335
|  |  | lambda=0,034 [W / m K] | [18 empty] | P | 2
87 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m |  |  | t | 1.415 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1866656109
| 743 - Elektroinstalace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 74362 R01 | DMTŽ a opětovná MTŽ WI-FI antény na komoru VZT s úpravou kotvení ve vztahu na aplikovaný KZS včetně zprovoznění |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -302519593
|  |  | "nadstřešní část VZT komory" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 74362 R02 | DMTŽ a opětovná MTŽ satelitní antény na komoru VZT s úpravou kotvení ve vztahu na aplikovaný KZS včetně naladění signálu |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1820158193
|  |  | "nadstřešní část VZT komory" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 743621. R1 | Montáž drát nebo lano hromosvodné D do 10mm s podpěrou - střešní plášť (v rozsahu dle stávající) |  |  | m | 66.83 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1980542653
|  |  | (2*18,04+3*10,25) |  |  |  | 66.83 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 66.83 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | M | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn |  |  | kg | 45.444 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -706192996
|  |  | Hmotnost: 0,62 kg/m | [18 empty] | P | 2
|  |  | (2*18,04+3*10,25) |  |  |  | 66.83 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 66.83 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 354415500 | podpěra vedení PV22 FeZn na PVC krytinu 100 mm |  |  | kus | 66.83 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1595154580
|  |  | (2*18,04+3*10,25) |  |  |  | 66.83 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 66.83 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | 354418850 | svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm |  |  | kus | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19770617
|  |  | 20 |  |  |  | 20 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 20 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | 354418950 | svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí |  |  | kus | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -939816281
|  |  | 5 |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 354420040.1 | svorka na potrubí ST 09 VZT 115 - 505 mm FeZn |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118330167
|  |  | 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 743631130.1 | Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci |  |  | kus | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1814634235
|  |  | (4+2+1) |  |  |  | 7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 7 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | 35410102.r | jímací tyč pro hromosvod |  |  | kus | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 963421714
98 | K | 743991100.1 | Měření zemních odporů zemniče - opakovaná revize hromosvodů |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1426790507
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 743991100.2 | Měření zemních odporů zemniče - nová revize hromosvodů |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 688107874
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 743621.R0 | DMTŽ stávajících rozvodů hromosvodu |  |  | m | 66.83 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1555382910
|  |  | (2*18,04+3*10,25) |  |  |  | 66.83 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 66.83 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 762 - Konstrukce tesařské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 7623410.R1 | Bednění střech rovných z desek (vodovzdorná překližka) tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na beton - podklad pro oplechování |  |  | m2 | 23.599 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -600708377
|  |  | "hlava atiky" 2*(18,52+10,05)*0,34 |  |  |  | 19.4276 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "nadstřešní část VZT komory" (2,15*1,94) |  |  |  | 4.171 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 23.5986 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.38 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2142449921
| 764 - Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | 764001831 | Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti |  |  | m2 | 4.171 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00571 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2066132618
|  |  | "nadstřešní část VZT komory - v případě odstranění (předpoklad)" (2,15*1,94) |  |  |  | 4.171 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 4.171 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti |  |  | m | 114.12 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1231476252
|  |  | "hlava atiky" (2*18,52+2*10,25) |  |  |  | 57.54 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "boky atiky" (2*18,04+2*10,25) |  |  |  | 56.58 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 114.12 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti |  |  | m | 7.38 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1423507974
|  |  | "komora vzduchotechniky" (2*1,95+2*1,74) |  |  |  | 7.38 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 7.38 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 764212638.R | Oplechování čela římsy z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm (zapnuto do závětrné lišty stávající části střechy) |  |  | m | 10.25 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00347 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 553470612
|  |  | 10,25 |  |  |  | 10.25 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 10.25 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.036 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -596269960
| 765 - Krytiny tvrdé | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 765191.R01 | Demontáž asfaltového pásu A 500 H kladeného volně s přesahy v rovině |  |  | m2 | 181.517 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1631059011
|  |  | "hlavní plocha" (18,04*10,25)-(1,95*1,74) |  |  |  | 181.517 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 181.517 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 76716181.R01 | Demontáž výlezového žebříku rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m žebříku přes 20 kg kotveného do zdiva |  |  | m | 5.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1098488140
|  |  | "západ - výlezový žebřík na střechu" 5,3 |  |  |  | 5.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5.3 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 7671938.R02 | Demontáž VZT potrubí DN 250mm včetně krycího plechu 520x410mm a následná montáž potrubí s úpravou na stávající KZS |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -462782569
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 76730080.R | Demontáž podpěrné kce zastřešení stávající VZT šachty |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -493835778
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 767833100 | Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli |  |  | m | 5.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1123273490
|  |  | 5,7 |  |  |  | 5.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5.7 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 130100.1R | výlezový žebřík s ochranným košem dl. 5,7m a podestou délky 1,5m od hrany pádu - žárově zinkováno |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1153658895
|  |  | Hmotnost: 1,23 kg/m | [18 empty] | P | 2
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 767834102 | Příplatek k ceně za montáž žebříků ochranný koš svařovaný |  |  | m | 5.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -65485040
|  |  | 5,7 |  |  |  | 5.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5.7 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 767881112 | Montáž sloupků záchytného systému do žb chemickou kotvou |  |  | kus | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1475189972
|  |  | 7 |  |  |  | 7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 7 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | M | 55369212 | sloupek s okem pro záchytný systém |  |  | kus | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -976881076
|  |  | 7 |  |  |  | 7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 7 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 767881113 | D+MTŽ lano textilní pro záchytný systém |  |  | m | 40 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116842191
|  |  | 2*(14,0+6,0) |  |  |  | 40 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 40 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 767996701.R | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg - stávající nevyužívaná anténa vč. základové patky |  |  | kg | 35 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -255924358
|  |  | 35 |  |  |  | 35 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 35 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m |  |  | t | 1.002 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -988652270
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 6.131 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 352799928
|  |  | "stávající oplechání komory VZT - za předpokladu, že oplechování bude vhodné k opravě" (1,95*1,74)+((2*1,95+2*1,74)*0,1) |  |  |  | 4.131 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "další nátěr skrytých kcí - předpoklad" 2,0 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 6.131 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 783306807 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů |  |  | m2 | 6.131 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1268612851
|  |  | "stávající oplechání komory VZT - za předpokladu, že oplechování bude vhodné k opravě" (1,95*1,74)+((2*1,95+2*1,74)*0,1) |  |  |  | 4.131 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "další nátěr skrytých kcí - předpoklad" 2,0 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 6.131 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 6.131 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -241986061
|  |  | "stávající oplechání komory VZT - za předpokladu, že oplechování bude vhodné k opravě" (1,95*1,74)+((2*1,95+2*1,74)*0,1) |  |  |  | 4.131 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "další nátěr skrytých kcí - předpoklad" 2,0 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 6.131 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 6.131 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1644747846
|  |  | "stávající oplechání komory VZT - za předpokladu, že oplechování bude vhodné k opravě" (1,95*1,74)+((2*1,95+2*1,74)*0,1) |  |  |  | 4.131 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "další nátěr skrytých kcí - předpoklad" 2,0 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 6.131 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 6.131 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 668262928
|  |  | "stávající oplechání komory VZT - za předpokladu, že oplechování bude vhodné k opravě" (1,95*1,74)+((2*1,95+2*1,74)*0,1) |  |  |  | 4.131 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "další nátěr skrytých kcí - předpoklad" 2,0 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 6.131 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 6.131 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1281433327
|  |  | "stávající oplechání komory VZT - za předpokladu, že oplechování bude vhodné k opravě" (1,95*1,74)+((2*1,95+2*1,74)*0,1) |  |  |  | 4.131 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "další nátěr skrytých kcí - předpoklad" 2,0 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 6.131 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 783823101 | Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů (horní líc panelů po odkrytí jako podklad pro vyrovnávací pískocementový vyrovnávací potěr) |  |  | m2 | 181.517 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274329384
|  |  | "hlavní plocha" ((18,04*10,25)-(1,95*1,74)) |  |  |  | 181.517 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 181.517 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 784 - Dokončovací práce - malby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 5.005 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1920960948
|  |  | "nadstřešní část VZT komory - v případě odstranění (předpoklad)" (2,15*1,94)*1,2 |  |  |  | 5.0052 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5.0052 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 784181011 | Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 5.005 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1706978288
|  |  | "nadstřešní část VZT komory - v případě odstranění (předpoklad)" (2,15*1,94)*1,2 |  |  |  | 5.0052 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5.0052 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 784181111 | Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m |  |  | m2 | 5.005 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1156558896
|  |  | "nadstřešní část VZT komory - v případě odstranění (předpoklad)" (2,15*1,94)*1,2 |  |  |  | 5.0052 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5.0052 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 784211001 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 10.01 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -915068851
|  |  | "nadstřešní část VZT komory - v případě odstranění (předpoklad)" 2*(2,15*1,94)*1,2 |  |  |  | 10.0104 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 10.0104 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | 032103000 | Náklady na zařízení staveniště - hygyenické a sociální zázemí |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 720044240
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 032603000 | Ostatní náklady (pomocné lešení, doprava materiálu do místa zpracování, práce autojeřábu ........) |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 415721308
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 034203000 | Oplocení staveniště |  |  | m | 62 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -482259133
|  |  | "předpoklad" 2*(25,0+6,0) |  |  |  | 62 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 62 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | 042503R01 | Nezbytná bezp. opatření během stav.prací (zákon 309/2006 Sb.) |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -531610705
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 043002002.R | Zkoušky a ostatní měření - odtrhová zkouška pro určení druhu kotev střešní krytiny |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 138747536
|  |  | "střešní plášť" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 043002003.R | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1376096577
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 043002004.R | DIO - dopravně inženýrská opatření stavby |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 111010351
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0